## Sheet1
リサイクル装置リスト ２０１９/１月号
日本テクノ株式会社 サイクル事業部
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-12-10-2505
TEL：0422-38-5302 FAX：0422-38-5303
| 番 号 | 品 名 | 型 式 | メーカー | ｻｲｽﾞ | 年 式 | 備 考
半導体 材料工程
| CH0004 | 複合加工機 | MCS-C212-5120T-GT | 東京精機工作所 |  | 2010 | 単結晶 角切り・Ｒ加工・平面研削
| SK0004 | 円筒研削盤 | MG-200NAH | ウエダ技研 |  | 2004
| IH0004 | 外周刃スライサー | KT-MOC-B | 戸上工業 |  | 2005
| GT0004 | 内周刃スライサー | ASM-100A | 岡本工作機械
| IH0002 | 内周刃スライサー | S-LM-223B | 東京精密 |  | 2003
| IH0003 | 内周刃スライサー | S-LM-200B | 東京精密 |  | 2004
| NT0528 | ワイヤーソー | MWS-23N（改） | タカトリ |  | 2010 | 固定砥粒対応、ワーク寸法90 × 50 × 100Lmm
| AD0013 | ワイヤーソー | MWS-23N（改） | タカトリ |  | 2010 | 固定砥粒対応、ワーク寸法90 × 50 × 100Lmm、複数台有り
| HK0096 | ワイヤーソー | MWS-34SN | タカトリ |  | 2003 | ワーク寸法φ75×105L
新規 | HK0125 | ワイヤーソー | MWS-45SN | タカトリ | 2010 |  | 最大切断ﾜｰｸ寸法：105*105*130mm機械外形寸法：1,350*2,120*1,580mm概算機械重量：約2800kg
| KI0006 | ワイヤーソー | TW-320C | 安永 |  | 2010 | 固定砥粒、☐156×L300mm×2本
| TN0007 | 片面研磨装置 | HIT-32P-RP3 | ハイテクノス |  | 2008
| NT0559 | 超精密研磨装置 | MA-200D | ムサシノ電子 |  | 2006 | 研磨盤MAXφ205mm、回転数0～150rpm
| NT0560 | 超精密研磨装置 | MA-200D | ムサシノ電子 |  | 2007 | 研磨盤MAXφ205mm、回転数0～150rpm
| NT0581 | 卓上CMP装置 | BC-15CN | エム・エー・ティ | 6" | 2010 | 盤径φ380、盤回転数5～80rpm、ヘッドプレート径φ180、ヘッドプレート回転数5～100rpm
| CT0001 | 片面研磨装置 | LP-15 | ラップマスター |  |  | 数台有
| HK0106 | 片面ポリッシュ盤 | XLP-15 | ラップマスター
新規 | HK0126 | 片面ポリッシュ機 | HIT-18PW | ハイテクノス | 2007 |  | Φ4”までの高加圧(2軸)ポリッシュタイプ真空吸着/揺動機構付
新規 | HK0127 | 片面ポリッシュ機 | HIT-18PW | ハイテクノス | 2007 |  | Φ4”までの高加圧(2軸)ポリッシュタイプ真空吸着/揺動機構付
| HK0009 | 片面ポリッシュ装置 | 24GPAW | スピードファム |  | 1979
| HR0017 | 片面ポリッシュ装置 | 32SPAW | スピードファム |  | 2002
| HR0018 | 片面ポリッシュ装置 | 36SPAW | スピードファム |  | 1991
| HK0067 | 片面ポリッシュ装置 | Y-1000 | 台東精機 |  | 1985 | 高力黄銅盤，ヘッド外径Φ420，水冷式セラミックブロック径Φ390×4枚
| KE0002 | 片面ポリッシュ装置 | SP-800 | スピードファム |  |  | 定盤径φ813mm、プレッシャープレート径φ680mm
| NT0567 | 卓上ラッピングシステム | EJW-380IN | 日本エンギス |  |  | 5台有 付属品なし 2003～2005年
| NT0568 | 卓上ラッピングシステム | EJW-380S | 日本エンギス |  | 2003 | 2台有 付属品なし
| HK0094 | 片面ポリッシュ装置 | EJW-610IFN | 日本エンギス |  | 2013 | フェーシング付
| HK0098 | 大型片面ポリッシュ盤 | XLP-40FDPC | ラップマスター |  | 2010 | 新品同様、錫定盤Φ1020：1式(水冷機工付)、チラーなし，フェーシングユニット付，ワーク保持用ＰＶＣプレート
| HK0100 | ダイヤモンポリッシュ機 （片面ポリッシュ機） | EJW-1200EFN-4AL | 日本エンギス |  | 2008 | 片面、１２００ＥＦＬ用チラー付、1200用フェーシング装置付、安全カバー付、銅定盤付、シリンダー４本付、ウェハー貼付用治具２枚付、取説有
| NT0415 | 卓上片面研磨装置 | EJ-380 | エンギス |  | 1989
| HR0016 | 片面ラップ装置 | 18BTAW | スピードファム
| TN0004 | 片面研磨装置 | 36GPAW | スピードファム |  |  | O/H済
| TN0002 | 片面研磨装置 | GYR-840-4FN | MAT |  | 2006 | フェーシング付
| SK0009 | 片面CMP装置 | 住友金属ファインテック |  |  | 2009 | 盤径φ50" ヘッド4軸
| SK0010 | 片面ポリッシュ装置 | 住友金属ファインテック | TSP-50DPAW |  | 2010 | 盤径φ50" ヘッド3軸 フェーシング付
| HK0066 | 両面ポリッシュ装置 | SFDL-20B-5P | スピードファム |  | 1995 | ポンプタンク付
| MH0002 | 両面ラップ装置 | MFL-3B | 光永 |  | 2000 | 4台有り
| MH0004 | 両面ラップ装置 | MFLN-6B2MT | 光永 |  | 2000 | タッチパネル・高周波対応仕様・減圧仕様・2モーター、2台有り
| MH0006 | 両面ラップ装置 | MFLN-4B | 光永 |  | 1989 | 5台有り
| MH0012 | 両面ラップ機 | MFL-9B | 光永 |  |  | 9.6B改造、2M・3M・4M改造可
| MH0013 | 両面ラップ機 | MFLN-6B2MT | 光永 |  |  | 9.6B改造、3M・4M改造可
| NT0540 | 両面ラップ装置 | 3BN-3M8L | 浜井産業 |  | 2001
| HK0121 | 両面ラップ盤 | 4BF | 浜井 |  | 1997 | ケメット銅付
| H0003 | 両面ラップ装置 | EJD-6B | エンギスジャパン |  | 1991
| HK0103 | 両面ラップ盤 | 5B-8L-I | スピードファム |  | 1995 | 修正キャリアなし、取説付 ２台有 （1台はインバータへ改造済）
| HK0104 | 両面ラップ盤 | 9B-5L-Ⅳ | スピードファム |  |  | 台湾製
| HK0079 | 両面ラップ装置 | 9B-5L-Ⅳ | スピードファム |  | 1995 | 定寸装置付、ダイレクトリード付、ダイヤペレット付定盤仕様 ダイヤペレット仕様の為、水供給穴が特殊(借りの穴）、 ラップ定盤予備1式(溝半分位の物)
| YT0001 | 両面ラップ装置（ポリッシュ装置） | 9BF | 浜井産業 |  | 1999 | ＯＨ済み、6B10キャリア仕様
新規 | HK0128 | 両面ラップ機 | 10.5B-5L-Ⅴ | スピードファム | 2016 |  | ４モーター仕様，５Ｇタンク付，取扱説明書付
| KK0006 | 両面ラップ装置 | 15B-5L-2M | スピードファム |  | 1994
| SK0002 | 両面ラップ装置 | 16B-5SSG-2M | スピードファム |  | 1989
| SK0005 | 両面ラップ機装置 | 16B | 浜井産業 |  | 1993
| NT0541 | 両面ポリッシュ装置 | 3BN-3M8P | 浜井産業 |  | 2004
| HK0076 | 両面ラップ装置 | 18B-5L | スピードファム |  | 1983 | 修正キャリア、ダイレクトリード付、定盤ほぼ新品 取説有
| CT0007 | 両面ラップ装置 | 28B-5L | スピードファム |  |  | タッチパネル仕様
半導体 前工程
| IA0003 | スパッタ装置 | ILC-1051 | アネルバ | 6
| SB0001 | 蒸着装置 | RD-1250R | サンバック |  |  | MAX100mm角 抵抗加熱×2 ポンプ：油回転・油拡散
| IA0005 | ドライエッチング装置 | ILD-4033 | アネルバ | 6 | 1994 | 酸化膜
| IA0006 | ドライエッチング装置 | ILD-4032 | アネルバ | 6 | 1991 | 酸化膜
| IA0007 | ドライエッチング装置 | ILD-4015 | アネルバ | 6 | 1991 | ＡＬ
| FD0001 | 有機レジスト剥離ドラフト |  | 東邦化成 | 2 |  | 2ｲﾝﾁ 1ｶｾｯﾄ用 剥離→アセトン→アセトン→メタノール→QDR→ＯＦ→ベーパー乾燥
半導体 後工程
| NT0362 | ワイヤーボンダー | HW-27U-HF | Panasonic |  | 2001 | ベタ搬送 ３ヒーター
| NT0367 | ワイヤーボンダー | HW-27U-HF | Panasonic |  | 2002 | アゴ搬送 ２ヒーター
| MS0025 | ワイヤーボンダー | UTC300BI | 新川 |  | 2000 | 3台有
| MS0026 | ワイヤーボンダー | UTC400BI Super | 新川 |  | 2002 | 3台有
| ST0001 | 太線用ロータリーヘッドワイヤーボンダー | REBO7 | 超音波工業 |  | 2008 | 線径：100~500um
| LQ0002 | マニュアル共晶ダイボンダー | EDB65 | CAMMAX PRECIMA |  | 2001
| MS0027 | プラズマクリーナー | V1000XS | ヤマト科学 |  | 2003
| NT0263 | 簡易プルテスター | UP-2 | ハイマックス
| NT0527 | CO2バブラー | MEGCONⅡ | 日本ガイシ
| MS0011 | チップソーター（ダイスピッカー） | CAP-300Ⅱ | NECマシナリー | 8 | 2005
| MS0021 | フリップチップボンダー | FB-35W-M | PANASONIC |  |  | 3台有
| NT0233 | ディスペンサー | ML-5000XⅡ | 武蔵エンジニアリング |  | 2006 | 17台有
| NT0234 | ディスペンサー | ML-606GX | 武蔵エンジニアリング |  | 2004 | 11台有
| NT0431 | ディスペンサーロボット | SM300DS-3A | 武蔵エンジニアリング
| SK0027 | 精密ディスペンサー | SMP-Ⅱ | 武蔵エンジニアリング
| NT0350 | ホットプレート |  |  |  |  | φ８インチ MAX200℃
| MS0023 | ＡＣＦ貼付け装置 | AC20HC-A | アドバンセル |  | 2002
| NT0152 | ＹＡＧレーザー溶接機 | ML2150A | ミヤチテクノス |  | 2007 | 25W １分岐
| NT0414 | YAGレーザー溶接機 | LR-50 | メカトロジャパン |  | 2010 | 1分岐 50W
半導体 検査・測定装置
| NT0400 | 実体顕微鏡 | M420 | Leica |  |  | 接眼×10 中間×1.25 対物×6.3～32 総合400倍
| NT0401 | 実体顕微鏡 | M420 | Leica |  |  | 接眼×10 中間×1.25 対物×6.3～32 総合400倍
| NT0433 | 実体顕微鏡 | SZX-ZB12 + DP12 | オリンパス |  |  | 倍率：7～90倍 CCDカメラ付
| NT0479 | 実体顕微鏡 |  | オーツカ光学 |  |  | 倍率：10～44倍
| NT0574 | 実体顕微鏡 | SZ1145TR | オリンパス |  |  | 倍率：18～110倍 カメラポート付
| NT0539 | 実体顕微鏡 | SMZ | ニコン |  |  | 8～40倍、標準スタンド付、複数台有り
新規 | NT0606 | 実体顕微鏡 | SMZ1000 | ニコン |  |  | デジタルカメラ付き
新規 | NT0607 | 実体顕微鏡 | SZX7 | オリンパス |  |  | デジタルカメラ付き
| NT0419 | アパーチャーコンバータ | φ50-φ102 | オリンパス
| NT0422 | 顕微鏡 | SZH10 | オリンパス |  |  | 倍率：7～70倍
| NT0569 | 金属顕微鏡 | ECLIPSE LV-150 | ニコン |  | 2007 | 12台有 6×6インチステージ 対物レンズ：10,20,50
| NT0570 | 金属顕微鏡 | MX51（新品） | オリンパス |  | 2010 | 5台有 4×4インチステージ 対物レンズ：10,20,50
| NT0571 | 金属顕微鏡 | MX51 | オリンパス |  | 2008 | 4×4インチステージ 対物レンズ：10,20,50
| NT0573 | 金属顕微鏡 | MX40 | オリンパス |  | 1999 | 4×4インチステージ 対物レンズ：10,20
新規 | NT0605 | 装置組込顕微鏡ユニット(金属顕微鏡） | LV-IM | ニコン
| NT0262 | コンスタントローダ | CL-150 | ASKER |  |  | CL-150LJ+C
| NT0425 | 2次元寸法測定器 | TM3000,KV5000,MS2-H1 | キーエンス
| NT0290 | インスペクジョンルーペ | SL-57 | エンジニア |  |  | 22倍 視野：φ4mm
| NT0291 | ワイドスタンドマイクロスコープ | 2034 | PEAK |  |  | 倍率：×40,60 各１台
| NT0135 | ナイフメーカー |  | Leica |  | 2003
| NT0282 | 静電気測定器 | NK-7001 | 春日電機
| FK0003 | 全反射蛍光Ｘ線分析装置 | TREX-630Tx | テクノス | 12
| FK0004 | 全反射蛍光Ｘ線分析装置 | TREX-610T | テクノス | 8 | 2001
半導体 洗浄装置
| NT0034 | 超音波発生器 | UO-300FB-S | 国際電機 |  |  | 振動子寸法：130×100
| MC0002 | スピンエッチャー | ME5000 |  | 8 | 2005
| MC0003 | 卓上スピン洗浄 | ME6010 |  | 6,8 | 2006
| AF0001 | スクラブ洗浄機 |  | スピードファム
| FD0001 | 有機レジスト剥離ドラフト |  | 東邦化成 | 2 |  | 2ｲﾝﾁ 1ｶｾｯﾄ用 剥離→アセトン→アセトン→メタノール→QDR→ＯＦ→ベーパー乾燥
| NT0368 | イオナイザー | パワーユニット７ | SIMCO |  |  | エアーノズルHS-2付 2台有
太陽電池
| CH0004 | 複合加工機 | MCS-C212-5120T-GT | 東京精機工作所 |  | 2010 | 単結晶 角切り・Ｒ加工・平面研削
| KI0006 | ワイヤーソー | TW-320C | 安永 |  | 2010 | 固定砥粒、☐156×L300mm×2本
| KI0008 | ウェハ枚葉化装置 |  | 住友金属ファインテック |  | 2010
| KI0009 | ウェハ外観検査装置 | WI-550 | JAST |  | 2011 | 分類6種、1.5秒/枚
| KI0010 | ウェハ外観検査装置 | WI-700 | JAST |  | 2011 | 分類8種、1秒/枚
| KI0011 | クーラントリサイクラー |  | 安永 |  | 2010 | フィルタープレス式
| KI0013 | 端面研磨機 |  | 芝技研 |  |  | 特注機
| KI0014 | エンジマスター （ブラシ研磨機） | EM-ML-184 | 新東工業
| MC0004 | 太陽電池用ウェハーセパレーター | MB2000 |  |  | 2009 | 120角、１５６角ウェハ
水晶デバイス
| MS0013 | 真空封止装置 |  | アルバック
ＦＰＣ／ＰＣＢ／ＣＯＦ／ＴＡＢ
| MS0020 | 基板ストッカー | YCM-QFⅡ | CASIO
液晶・フォトマスク
| TN0012 | 片面ポリッシュ装置 | SP-1200 | スピードファム |  |  | 1991～1994年 5台有
| TW0002 | ロールコーター |  | Ａ－ＭＡＴ |  |  | ロールツーロール、タッチパネル用、シート幅1300mm、ターゲット10基
実装設備
| NT0431 | ディスペンサーロボット | SM300DS-3A | 武蔵エンジニアリング
| NT0339 | チップマウンター（ハイブリッドプレーサー） | YHP-1(I-CUBE) | ヤマハ |  | 2003 | TYPE：SD 高精度ヘッド×1 ディスペンス×１
工作機械
| HK0080 | スライシングマシン | ASM-1G | 岡本工作機械 |  | 1980 | スライサー、全自動サイクル、注水タンク付、 1997年技研工業でＯＨ
| GT0006 | 外周刃スライサー | ASM-1HB | 岡本工作機械 |  | 1986
| GT0003 | 小型ラップ装置 | 特注品 |  |  |  | 4台有り
| GT0005 | 面取り装置 | 特注品
| GT0007 | 丸め機 | 特注品
| GT0009 | センターレス | SKS-250 | シンコー |  | 1977
| IH0001 | センタレス研削盤 | MD-450-RT | ミクロン精密 |  | 1993
| GT0012 | パーツフィーダー | OV-33 | 村田精工
| GK0001 | 横型平面研削盤 | UHG-130C | 東芝機械 |  | 2000
| IH0005 | 超精密縦型ロータリー研削盤 | NSF-600 | ナガセインテグレックス |  | 2009 | NC制御、砥石径φ600、ワーク軸×２、ワーク最大MAXφ330/☐230程度
| HK0117 | ロータリー研削盤 | KRTC-11A | 東芝機械 |  | 1982 | テーブル径φ1080、マグセパ・タンク付、砥石予備数セット付、OH品(6ヶ月保証付)、寸法2300*3200*2900H，モーター37Kw,重量：6.8ton
| TN0006 | 精密平面研削盤 | SGR-700 SP | 進興製作所 |  | 2002 | テーブル径 φ700
| NS0003 | ＮＣ旋盤 | NL-10B | 河口湖精密 |  | 2003
| H0009 | 平面研磨機 | NSP50N | 不二越 |  | 1998
| H0010 | ホリゾン加工機 | YR-60 | 東京精機工作所 |  | 1985
| H0011 | C面研削装置 | MS-1 |  |  | 2007
洗浄装置
| NT0180 | 電解イオン水精製装置 | FW3000 | アマノ |  | 2006 | MAX:2L Σ3000＋軟水ユニット
| MC0001 | 基板洗浄装置 | MJ1000 | マック産業機器 |  | 2010 | ガラス基板用
| AF0001 | スクラブ洗浄機 |  | スピードファム
| MC0007 | ドラフトチャンバー |  | 三貴製作所 |  | 2012
| DD0001 | オゾン水・水素水供給装置 | OM-8-5L-10P-H | ササクラ |  | 2008 | オゾン水：5L/min 10PPM 水素水：5L/min 1PPM
| WT0006 | オゾン水生成装置 | OGM-0004 | アクアサイエンス |  | 2015 | 流量MAX：10L/min 濃度：130ppm（5L/min）
理化学機器・環境試験機・クリーン環境設備
| NT0017 | ミキサー | PC-4E | アズワン
| NT0519 | エコインキュベータ （恒温培養器） | INE800 | ヤマト科学 |  | 2013 | 温度範囲0～60℃、内寸：W600×D477×H1000（有効800）mm
新規 | NT0601 | 恒温槽 | PV-211 | エスペック | 2002 |  | 温度：～200℃ 内寸：600×600×600
新規 | NT0611 | 恒温槽 | PVH-222 | エスペック | 2016 |  | 温度：～350℃ 内寸：600×600×900
新規 | NT0602 | 恒温槽 | DRS620DA | アドバンテック |  |  | 温度：～270℃ 内寸：610×500×492
新規 | NT0603 | 熱風乾燥器 | LC-112 | エスペック | 1996 |  | 温度：～250℃ 内寸：450×450×450
| NT0416 | クリーンオーブン | CSO-6020BF | ETAC |  | 1997 | 内寸：600×600×600 温度：200℃
| NT0511 | クリーンオーブン | DE610 | ヤマト科学
| NT0583 | クリーンオーブン | PVC-211 | エスペック |  |  | 温度範囲：（室温+60）℃～200℃、内寸：W580×H530×D580mm
| NT0591 | クリーンオーブン | PVC-331 | エスペック |  | 2007 | 温度範囲：（室温+60℃）～200℃、内寸：W800×H1130×D750mm
| NT0584 | 真空オーブン | VAC-100PR | エスペック |  | 2004 | 温度範囲：+40℃～200℃、内寸：W450×H450×D450mm
| NT0211 | 環境試験器（低温恒温器） | IN600 | ヤマト科学 |  | 1996 | -10～50℃ 内寸：600×477×500h
| NT0592 | 熱風乾燥器 | LC-112 | エスペック |  | 1996 | 温度範囲：+40～250℃、内寸：W450×H450×D450mm
| NT0374 | 恒温槽 （エアーカーテン方式） | OTC-2D | 高見沢サイバネティックス |  | 2004 | 温度-30～80℃、内寸810×600×600mm
| NT0566 | 小型超低温恒温器 | MC-711T | エスペック |  | 2010 | -75～100℃ 内寸：400×400×400
| NT0215 | 低温恒温槽 | LU-112 | エスペック |  | 1990 | -20～85℃ 内寸：500×390×600h
| NT0498 | 低温恒温槽 | PU-2KP | エスペック |  | 2010
| NT0563 | 低温恒温槽 | PU-2KP | エスペック |  | 2004
| NT0492 | 恒温恒湿槽 | PL-2KP-E | エスペック |  | 2010
| NT0493 | 恒温恒湿槽 | PL-2KP | エスペック |  | 2009
| NT0494 | 恒温恒湿槽 | PL-2KP | エスペック |  | 2000
新規 | NT0604 | 恒温恒湿槽 | PL-4KP | エスペック | 2000
| NT0561 | デジタル粉塵計 | P-5H | 柴田科学 |  | 2003 | 4台有り
| NT0537 | 気中パーティクルカウンター | KR-11B | RION |  |  | 0.5um以上 ハンディータイプ
| SK0003 | 小型アニール炉 | KKBF624NL | 光洋サーモ
| MW0001 | インキュベーター | SIC-350 | AS ONE |  |  | 温度：～60℃ 内寸：460×585×1285
新規 | NT0612 | クールインキュベーター | SIC-350C | ＡＳ－ＯＮＥ |  |  | 温度設定範囲：+2～50℃ 内寸：460×585×1285h
| NT0035 | ホットバス | WB-100 | 井内盛栄堂 |  |  | 槽寸法：φ200×130
| NT0551 | 卓上クリーンブース | BB-100 | Iuchi |  |  | 外寸：516×405×600h
| NT0552 | 卓上デシケーター | OLN | Iuchi |  |  | 外寸：500×345×335h 棚板無し
| GH0001 | デシケータ | MCU-1001SE | エクアールシー |  |  | 外寸W1200×D700×H1850
| NT0512 | デシケーター | SUPER DRY | 東洋リビング
| NT0513 | イオナイザー | ER-TF Series | Panasonic |  |  | 23台有
| NT0514 | イオナイザー | YM-1000 | As ONE
| NT0515 | イオナイザー | SF-1000 | As ONE
光学機器
| NT0400 | 実体顕微鏡 | M420 | Leica |  |  | 接眼×10 中間×1.25 対物×6.3～32 総合400倍
| NT0401 | 実体顕微鏡 | M420 | Leica |  |  | 接眼×10 中間×1.25 対物×6.3～32 総合400倍
| NT0433 | 実体顕微鏡 | SZX-ZB12 + DP12 | オリンパス |  |  | 倍率：7～90倍 CCDカメラ付
| NT0479 | 実体顕微鏡 |  | オーツカ光学 |  |  | 倍率：10～44倍
| NT0574 | 実体顕微鏡 | SZ1145TR | オリンパス |  |  | 倍率：18～110倍 カメラポート付
| NT0539 | 実体顕微鏡 | SMZ | ニコン |  |  | 8～40倍、標準スタンド付、複数台有り ※照明は別途になります
| NT0418 | 紫外可視分光光度計 | V-550DS | 日本分光
| NT0419 | アパーチャーコンバータ | φ50-φ102 | オリンパス
| NT0422 | 顕微鏡 | SZH10 | オリンパス |  |  | 倍率：7～70倍
| NT0569 | 金属顕微鏡 | ECLIPSE LV-150 | ニコン |  | 2007 | 12台有 6×6インチステージ 対物レンズ：10,20,50
| NT0570 | 金属顕微鏡 | MX51（新品） | オリンパス |  | 2010 | 5台有 4×4インチステージ 対物レンズ：10,20,50
| NT0571 | 金属顕微鏡 | MX51 | オリンパス |  | 2008 | 4×4インチステージ 対物レンズ：10,20,50
| NT0573 | 金属顕微鏡 | MX40 | オリンパス |  | 1999 | 4×4インチステージ 対物レンズ：10,20
| NT0425 | 2次元寸法測定器 | TM3000,KV5000,MS2-H1 | キーエンス
| NT0594 | デジタルマイクロスコープ | VHX-550F | キーエンス |  |  | ズームレンズ：VH-Z20R 20～200倍
| NT0554 | デジタルマイクロスコープ | VH-5500＋VH-Z100R | キーエンス |  |  | 解像度：水平800TV本、垂直800TV本 100～1000倍
| NT0505 | レーザー顕微鏡 | VK-7500＋VK7510 | キーエンス |  | 1996
| NT0506 | デジタルマイクロスコープ | KH-2400DP/DF-2400 | ハイロックス |  | 1998 | 倍率100～600倍 モニター付き 90万画素
| NT0290 | インスペクジョンルーペ | SL-57 | エンジニア |  |  | 22倍 視野：φ4mm
| NT0291 | ワイドスタンドマイクロスコープ | 2034 | PEAK |  |  | 倍率：×40,60 各１台
| NT0135 | ナイフメーカー |  | Leica |  | 2003
| NT0559 | 超精密研磨装置 | MA-200D | ムサシノ電子 |  | 2006 | 研磨盤MAXφ205mm、回転数0～150rpm
| NT0560 | 超精密研磨装置 | MA-200D | ムサシノ電子 |  | 2007 | 研磨盤MAXφ205mm、回転数0～150rpm
| JO0001 | 卓上型走査電子顕微鏡 | JCM-5000 | 日本電子 |  |  | WinVista
検査・分析・測定機
| TN0005 | 自動外観検査装置 | 5000K | テクノス
| SC0001 | QUV促進耐候試験機 | QUV/spray | Q-LAB |  | 2016
| MC0005 | 三次元測定装置 | ADZ-A1207HP/CS | シーメンス |  | 2008
| NT0521 | 非接触微小変位計 | 3401HR | 日本エーディーイー |  | 1998
| NT0412 | 万能試験機 | AC-2.5KN-CM-S | ティー・エス・イー |  |  | 2013,2014年 ２台有 2.5KNタイプ
| NT0413 | 万能試験機 | AC-200N-CM | ティー・エス・イー |  | 2013 | 2台有 200Nタイプ
| NT0489 | 厚み測定機 | OMA-21 | NIDEK |  | 1988 | 測定範囲：1um～125um
| NT0398 | ＩＣＰ発光分析装置 | ULTIMA2 | 堀場製作所 |  | 2008 | 分光器：ﾂｪﾙﾆ･ﾀｰﾅ 回折格子：2,400本/mm(1次/2次) 分解能：0.010/0.005nm
| CH0006 | ライフタイム測定器 | WT-2000 | SEMILAB |  | 2008
| CH0008 | 抵抗測定器 | RT-100 | SEMILAB |  | 2008
| JO0010 | ポータブル高周波加熱前処理装置 | QUICKER1010 | 日本電子
| NT0487 | 粘度計 | VM-100 | ＹＡＭＡＵＣＨＩ
| NT0426 | ガウスメータ | GM5005 | エミック |  |  | 0.0001MT～4.000T
| NT0427 | フォースゲージ | FOJN-5 | SHIMPO |  |  | ±50N
| NT0438 | タッチパネル評価システム | XY-400XG-013 | ニホンノーベル
| NT0439 | 騒音計 | 3604 | 横河電機
| NT0448 | 高露天測定用露天センサー | Optica | 東陽テクニカ |  |  | 動作不良
| NT0449 | ポータブルガス検知警報機 | X-am 7000 | ドレーゲル |  |  | ｾﾝｻｰ:ﾒﾀﾉｰﾙ
| NT0455 | 差圧式リークテスタ | F520 | アテック |  |  | 0～500Pa
| NT0456 | 平面圧力センター | PCD-300B | 共和電業 |  |  | ひずみ測定
ユーティリティー設備
| NT0424 | パーティクルカウンタ（液中） | KL-11 | リオン
| NT0176 | チラー | CL-80R | タイテック |  |  | 9台有り 140W -10～70℃
| NT0442 | 冷却水循環装置 | CCA-1110 | EYELA
| NT0393 | チラー | Merlin M100 | Thermo Scientific |  | 2006 | 冷却能力3.5kw、-15℃～+35℃
| NT0223 | チラー | RKL-7500V-C1 | オリオン |  | 2000 | 冷却能力：25kw タンク内蔵
新規 | NT0615 | チラー | RKE11000A-V | オリオン |  |  | 冷却能力 37.2kw
| NT0488 | コンプレッサー | SLP-75CDM5 | アネスト岩田 |  | 2004 | 7.5kw 50Hz オイルフリースクロール式 ドライヤ内蔵
| NT0503 | コンプレッサー | SRL-7.5DMA5 | 日立 |  | 2012 | オイルフリースクロール式、7.7kW、50Hz、ドライヤ内蔵
| NT0180 | 電解イオン水精製装置 | FW3000 | アマノ |  | 2006 | MAX:2L Σ3000＋軟水ユニット
| NT0279 | ヒートレスドライヤー | HDK-8EB | 日立 |  |  | 入口空気量785L/min
| NT0522 | 変圧器 | SU-2000 | SWALLOW ELECTRIC |  | 2010
| NT0216 | 自動電圧調整器（ＡＶＲ） | MTS-7.5SR | 山菱電機 |  | 2004 | チョッパー方式 定格出力7.5KVA
| MC0006 | 排気スクラバー | S-40 | 三貴製作所 |  | 2012
その他
| D0001 | ワイヤー式連続炉（ウォーキングビーム方式） | WB-6501-16 | 光洋サーモシステム |  | 2008 | 電気抵抗加熱、最高850℃、常用600～800℃、ヒーター5ゾーン＋冷却
| TW0001 | 連続式 真空薄膜形成装置 | CES-3SR-1100DSN | シンクロン |  | 2010 | プラスチック専用機、φ950基板ドーム、イオンガン付
| HR0015 | 真空ベーキング炉 |  | ユーロシステム |  | 1999 | 温度：～1200℃（常用1000℃）、真空タンク：φ900×L1400mm
| NT0404 | 実験用暗室
| NT0445 | 流し台 | SUS製
| NT0575 | 軟水器 | SS-1D | サムソン |  | 2014
| NT0576 | 軟水器 | SS-3D | サムソン |  | 2014
| NT0577 | 軟水器 | AT-WB700G | オーセンテック |  | 2014
| NT0578 | 軟水器 | PSM-6aN | 丸山製作所 |  | 2016
新規 | NT0613 | 撹拌機 | ARE-310 | THNKY（シンキー） | 2016
新規 | NT0614 | 攪拌脱泡機 | AVR-310 | THNKY（シンキー）
新規 | NT0616 | 冷却トラップ装置 | UT-1000 | 東京理化器械
| NT0579 | 電解次亜水生成装置 | CL-S60 | ビーコロン |  | 2016
| NT0580 | 毒性ガスモニタ | SC01 | 理研計器 |  | 2014
| NT0451 | シリンジポンプ | Model-11 Plus AD | HARVARD
| NT0452 | 液体マスフローメータ | LF-F30M-A | 堀場製作所
| NT0453 | マスフローメータ | SEF-Z512KXT1 | 堀場製作所
| NT0454 | 少量送液ポンプ | 77120-32 | ヤマト科学 |  |  | 0.0028～1.3ml/min
| NT0457 | CP手動式裁断機 | SC-20N | UCHIDA
| NT0458 | ラベル管理システム（ラベルプリンター） | B-SA4TM-TS15-R | 東芝テック
| NT0467 | ラベルプリンタ | MR410e | SATO |  |  | 印字可能幅104ｍｍ
| BE0001 | インバーター整流器（新品） | APS-1015030 | 千代田エレクトロ二クス |  | 2017 | 定格15V30A
| NT0470 | 小型集塵機 | VF-5N | アマノ
| HK0102 | オイルクーラー | KTV-15D-R1-N | 関東精機 |  |  | ＳＵＳタンク８９０×１３９０×３２０Ｈ付
| NT0471 | ロータリーポンプ | PASCAL-2015SD | アルカテル
| NT0553 | 真空ポンプ | DA-30S | アルバック
| NT0283 | 真空ポンプ | LV-660 | LINICON |  |  | -80kPa 25L/min 60Hz
| NT0459 | 真空ポンプ | LV-140 | 日東工器 |  |  | 4台有り
| NT0428 | 真空ポンプ | LV-125 | Linicon |  |  | 26台有り
| CY0004 | 真空ポンプ | DSB-600 | 真空機工 |  | 1998
| NT0283 | 真空ポンプ | LV-660 | LINICON |  |  | -80kPa 25L/min 60Hz
| HK0086 | パルスYAGレーザー溶接機 | PLDMOC | パナソニック(松下) |  | 2001 | 本体、チラー、出射ユニット3分岐、光ファイバー多数、 平均出力13kw、チョッピング方式
| TE0001 | ディスクレーザー発振器 | HLD1001.5 | TRUMPF |  | 2004 | 最大出力1000W、ファイバー2分岐（最大4分岐）、ファイバー径φ0.15mm
| NT0318 | デジタルノギス（デジマチックキャリパ） | CD-15CP | ミツトヨ |  |  | 150mm 分解能：0.01mm
| NT0446 | ハンディーターミナルシステム | BT-3000W | キーエンス
| NT0216 | 自動電圧調整器（ＡＶＲ） | MTS-7.5SR | 山菱電機 |  | 2004 | チョッパー方式 定格出力7.5KVA