## リサイクル装置リスト
リサイクル装置リスト ２０２４年４月号
日本テクノ株式会社
※詳細や写真はHPにてご覧になれますのでご参考ください。 |  |  |  | 〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-4-6
※目玉品在庫リストを別シートにお付けしております。 |  |  |  | TEL：042-557-8611 FAX：042-557-8612
下部スクロールバーよりご参照ください。 |  |  |  | HP：https://tekno.co.jp/
★目玉品情報： |  | https://tekno.co.jp/category/eye-catcher |  | Mail：cycle@tekno.co.jp
| 番 号 | 品 名 | 型 式 | メーカー | ｻｲｽﾞ | 年 式 | 備 考
半導体 材料工程
| NT0361 | マルチワイヤーソー | MWS-34SN | タカトリ |  | 2003 | 固定砥粒対応、最大切断ワーク寸法75×75×105L ※チラー無し、モニター故障（外付モニター有）
新規 | NT0677 | シングルソー | WSD-2A | タカトリ |  | 2018 | 加工サイズ：W156×H156×L200 固定研粒用
新規 | NT0641 | ワイヤーソー | SW-1215 | 安永 |  | 2018 | 加工サイズ：W120×H100×L150 遊離砥粒用
新規 | NT0642 | ワイヤーソー | SW-1215 | 安永 |  | 2018 | 加工サイズ：W120×H100×L150 遊離砥粒用
| NT0168 | 中古リールボビン （タカトリ製 MWS-612DD用） |  |  |  |  | 在庫複数有り
| NT0169 | 新品プーリー各種（タカトリ製 MWS-612DD用） |  |  |  |  | 多数在庫有り
| NT0362 | 卓上研磨装置 | HIT-12B | ハイテクノス |  | 2003
| NT0363 | 卓上研磨装置 | HIT-12B | ハイテクノス |  | 2004
| TN0007 | 片面研磨装置 | HIT-32P-RP3 | ハイテクノス |  | 2008
| HK0127 | 片面ポリッシュ機 | HIT-18PW | ハイテクノス | 2007 |  | Φ4”までの高加圧(2軸)ポリッシュタイプ真空吸着/揺動機構付
| HK0067 | 片面ポリッシュ装置 | Y-1000 | 台東精機 |  | 1985 | 高力黄銅盤，ヘッド外径Φ420，水冷式セラミックブロック径Φ390×4枚
| HK0094 | 片面ポリッシュ装置 | EJW-610IFN | 日本エンギス |  | 2013 | フェーシング付
| HK0139 | 片面ラップ盤 | LP-15 | ラップマスター |  |  | フェーシング付
| HK0140 | 片面ラップ盤 | LP-15 | ラップマスター |  |  | フェーシング付
| TN0004 | 片面研磨装置 | 36GPAW | スピードファム |  |  | O/H済
| TN0002 | 片面研磨装置 | GYR-840-4FN | MAT |  | 2006 | フェーシング付
| HK0138 | 両面ポリッシュ盤 | 9B-5P-Ⅳ | スピードファム |  | 2007 | ポリッシュ定盤、防塵カバー付き、SUS仕様、タンクなし、2M仕様
| MH0022 | 両面ラップ機 | MFLN-4B | 光永 |  |  | 4.3Bへ改造可、薄物加工対応
| MH0023 | 両面ラップ機 | MFLN-6B | 光永 |  |  | 6.4Bや6.3Bへ改造可、薄物加工対応
| YT0005 | 両面ラップ盤 | 5B-7L-Ⅱ | スピードファム |  | 1985 | 機械全体完全オーバーホール済み、電装関係改良済み、5Gスラリータンクユニット付
半導体 前工程
| IA0005 | ドライエッチング装置 | ILD-4033 | アネルバ | 6 | 1994 | 酸化膜
| IA0006 | ドライエッチング装置 | ILD-4032 | アネルバ | 6 | 1991 | 酸化膜
| IA0007 | ドライエッチング装置 | ILD-4015 | アネルバ | 6 | 1991 | ＡＬ
新規 | NT0678 | ドライエッチャー（RIE） | RIE-10NR | サムコ | 4 | 2004
新規 | NT0679 | ＵＶオゾンクリーナー | UV-1 | サムコ |  | 2017
新規 | NT0669 | スピンコーター | 1H-360S | MIKASA |  |  | 最大：φ125mm チャック・飛散防止カバーなし
半導体 後工程
| NT0382 | プラズマクリーナー | PX-500 | MARCH |  | 2009 | RF電源（ENI製 ACG-6B）、真空ポンプ（MARATHON製 FUF 56B17F15510B P）
新規 | NT0671 | プラズマクリーナー | SPC-100 | 日立ハイテクノロジーズ |  | 2005 | 基盤サイズ：MAX300×300 電源600W
| NT0476 | ディスペンサー | ML-606GX | 武蔵エンジニアリング
| NT0159 | ディスペンサー | MPP-1 | 武蔵エンジニアリング
| NT0157 | ディスペンサーロボット | SHOTmini200Ω-3A | 武蔵エンジニアリング |  | 2008
| NT0453 | ディスペンサーロボット | SHOT mini | 武蔵エンジニアリング |  | 2006 | ストローク（XYZ）200×200×50mm、ティーチングペンダント付属
| NT0475 | ディスペンサーロボット | SHOTMINI M22-123 | 武蔵エンジニアリング |  | 2002 | 動作範囲（X,Y,Z）：200×200×50mm ティーチングペンダント付
| NT0613 | ディスペンサーロボット | SHOT Mini M22-123/ML-808FX | 武蔵エンジニアリング |  | 2008 | 動作範囲（X,Y,Z）：200×200×50mm ティーチングペンダント付
新規 | NT0673 | ディスペンサーロボット | SM300 | 武蔵エンジニア |  | 2006 | ストローク：300×300
新規 | NT0674 | ディスペンサーロボット | SM300 | 武蔵エンジニア |  | 2006 | ストローク：300×300
| SK0027 | 精密ディスペンサー | SMP-Ⅱ | 武蔵エンジニアリング
| NT0612 | マニュアルダイサー | DAD320 | DISCO |  | 1997 | 6インチポーラステーブル
半導体 検査・測定装置
| NT0303 | マニュアルプローバー | K163MW | 共和理研 | 6 | 1984 | 6インチ角 シールドボックス付
| NT0304 | マニュアルプローバー | OYM-420FL | 雄山商事 | 6 | 1986
| NT0389 | 顕微鏡 |  | NIKON |  | 1998 | 対物10倍、ステージ特注
| NT0390 | 顕微鏡 |  | NIKON |  | 1998 | 対物10倍/20倍、ステージ特注
| NT0460 | 金属顕微鏡 | OPTIPHOT | ニコン |  |  | 接眼：×10 対物：5,10,20,50,100 ストローク：62×52
| NT0461 | 金属顕微鏡 | OPTIPHOT | ニコン |  |  | 接眼：×10 対物：5,10,20,100 ストローク：62×52
| NT0553 | 実体顕微鏡 | SZ4045-CHI | オリンパス |  |  | 総合倍率6.7〜40倍、同軸落射照明
| NT0404～NT0407 | 実体顕微鏡 | SZ61 | オリンパス |  |  | 総合倍率6.7～45倍、標準スタンド ※リング照明は別売り
| NT0554～NT0555 | 実体顕微鏡 | SZ61 | オリンパス |  |  | 総合倍率6.7～45倍、標準スタンド ※リング照明は別売り
| NT0255 | 実体顕微鏡 | SMZ-800 | ニコン |  | 2006 | 総合倍率10～63倍、モニター付属
| NT0349 | 測定顕微鏡 | MF-UB1010B | ミツトヨ |  | 2008
| NT0391 | 測定顕微鏡 | MM-40/SC-112 | NIKON |  | 1997 | 対物10倍、総合100倍、ステージストローク100×100
| NT0504 | 測定顕微鏡 | STM5 | オリンパス |  | 2001 | 接眼レンズ×10/対物レンズ×5/総合倍率×50、落射/透過照明、テーブル280×190、ストロークX100×Y50
| NT0587 | 測定顕微鏡 | STM6 | オリンパス |  |  | 明・暗視野観察、100×100mmテーブル、対物レンズ5,10,20,50倍、XYZカウンター最小0.1μm、200万画素CCD(DP20)付属
| NT0478 | 万能投影機 | V-10 | ニコン |  |  | 対物レンズ：×10,20 ステージストローク：X:50 Y:25
| NT0009 | コンスタントローダ | CL-150 | ASKER |  |  | CL-150LJ+C
| NT0105 | インスペクジョンルーペ | SL-57 | エンジニア |  |  | 22倍 視野：φ4mm
| NT0106 | ワイドスタンドマイクロスコープ | 2034 | PEAK |  |  | 倍率：×40,60 各１台
| NT0001 | ナイフメーカー |  | Leica |  | 2003
半導体 洗浄装置
| NT0007 | イオナイザー | パワーユニット７ | SIMCO |  |  | エアーノズルHS-2付 2台有
| NT0281 | ウェハジェット洗浄機（スピン洗浄機） | WJS-150B/U | エムテック |  | 2001 | ウェハサイズ～Φ150mm
| PD0002 | 手動式純水洗浄装置（薬液処理装置SC-1） |  | 東設 | 300 | 2018 | 300mmウェハー 1カセット ブランソン超音波付き
| PD0003 | 無電解メッキ装置 |  | 東設
| PD0004 | 電解メッキ装置（卓上型） |  | 東設
太陽電池
水晶デバイス
| MH0022 | 両面ラップ機 | MFLN-4B | 光永 |  |  | 4.3Bへ改造可、薄物加工対応
ＦＰＣ／ＰＣＢ／ＣＯＦ／ＴＡＢ
| NT0263 | 真空精密加熱プレス （転写プレス装置） | CYPM-10特 | 新東工業 |  | 2018 | 最大加圧10KN
| NT0265 | 手動ACF貼付装置 | TENAC70 | デノニーズ |  | 2015
液晶・タッチパネル・フォトマスク
| NT0620 | スクライブ機ＭＭ７００Ｓ | MM700S | 三星ダイヤモンド |  | 2004
| NT0037 | タッチパネル評価システム | XY-400XG-013 | ニホンノーベル
実装設備
| NT0549 | 卓上ワイヤーボンダー | 7200A | WEST BOND
新規 | NT0672 | 卓上リフロー炉 | RDT-250C | マルコム |  |  | 基盤サイズ：250×300 温度：80～330℃
工作機械
| HK0080 | スライシングマシン | ASM-1G | 岡本工作機械 |  | 1980 | スライサー、全自動サイクル、注水タンク付、 1997年技研工業でＯＨ
| NT0516 | 切断機 | HP-200 | 辻󠄀鉄工所 |  | 2018 | 切断内容：アラミド、炭素繊維、等 回転数200～400rpm、刃物幅180mm、切断寸法0.5～50mm、外寸W850×D900×H1440mm
| NT0372 | 精密バイス | TDP120型 | JAM |  | 2019
| HK0117 | ロータリー研削盤 | KRTC-11A | 東芝機械 |  | 1982 | テーブル径φ1080、マグセパ・タンク付、砥石予備数セット付、OH品(1ヶ月保証付)、寸法2300*3200*2900H，モーター37Kw,重量：6.8ton
| TN0006 | 精密平面研削盤 | SGR-700 SP | 進興製作所 |  | 2002 | テーブル径 φ700
| NK0001 | 油圧単能盤 | SMD | 富士精機 |  |  | 装置2台有り、ホッパー付属、20㎜ｘ10㎜ｘ10㎜（突起部）アルミダイカスト鍛造品の切削専用機
| NT0535 | 高速切断機 | CC12SF | 日立
洗浄装置
| NT0248 | スピン洗浄機 | WJS-150B | エムテック | 6 | 1998 | ウェハサイズ～Φ150mm
| NT0325 | 超音波洗浄機 | CPX3800-J | ヤマト科学（ブランソン） |  |  | 5台有り、超音波出力：110W、発信周波数：40kHz、内寸：297×152×H150mm
| NT0525 | 超音波洗浄器 | MCD-6 | AS ONE |  |  | 槽寸法：300×155×150、槽容量：約6L、電源：AC100V 50/60Hz
| HR0036 | 超音波洗浄機 | IUC-4811N | 東京超音波技研 |  | 2001 | 500×390×300 (水深250)mm 28kHz
理化学機器・環境試験機・クリーン環境設備
| NT0600 | UV硬化装置 | HDB400A1N-02 | サンエナジー |  |  | ランプ電源：DGH4001A5-02
| NT0447 | サーモストリーム | TPO-4310A-3C | TEMPTRONIC |  |  | 温度範囲-75℃～+225℃、単相200V 50Hz専用
新規 | NT0663 | サーモストリーム | ATS-545-M7 | TEMPTRONIC |  |  | 温度：-75～225℃
新規 | NT0664 | サーモストリーム | TPO4310A-8C44-4 | TEMPTRONIC |  |  | 温度：-75～225℃
| NT0398～0399 | 送風定温恒温器 | DKN302 | ヤマト科学 |  | 2010 | N2置換可、温度範囲：MAX100℃（過昇温防止設定MAX150℃）※特注仕様、内寸：300mm角、電源：AC100V 8.5A、棚板2枚、N2流量計、温湿度記録計
| NT0438～0444 | 送風定温恒温器 | DKN302 | ヤマト科学 |  |  | 在庫7台、N2置換可、温度範囲：MAX100℃（過昇温防止設定MAX150℃）※特注仕様・・・温度コントローラ他社製、内寸：300mm角、電源：AC100V 8.5A、棚板2枚、N2流量計、温湿度記録計
| NT0499 | 精密恒温器 | DFS82 | ヤマト科学 |  |  | 使用温度範囲40～260℃、内寸600×600×H1200mm、外寸770×926×H1906mm、重量約170kg、電源三相200V 50/60Hz
新規 | NT0665 | 小型恒温器 | LS-5N | 日本ブロワー |  |  | 温度：-2.5～70℃ 内寸：150×200×150h
新規 | NT0668 | クリーンオーブン | PVC-211M | ESPEC |  | 2005 | 温度：～200℃ 内寸：580×580×530h 窒素導入可
| NT0221 | クリーンオーブン | PVHC-210 | エスペック |  | 1994 | 内寸：580×480×480 温度：～300℃
| NT0450 | クリーンオーブン | PVHC-211 | エスペック |  | 2007 | 内寸：580×580×530h 温度：~350℃ キャスター付架台
| NT0451 | クリーンオーブン | PVHC-211 | エスペック |  | 2006 | 内寸：580×580×530h 温度：~350℃ イナートタイプ キャスター付架台
| NT0452 | クリーンオーブン | PVHC-211 | エスペック |  | 2006 | 内寸：580×580×530h 温度：~350℃ イナートタイプ 架台付
| NT0500 | クリーンオーブン | DTS82H | ヤマト科学 |  |  | 使用温度範囲 室温＋50～300℃、内寸830×1158×H1955mm、外寸830×1158×H1955mm、重量約350kg
新規 | NT0681 | クリーンオーブン | PVHC-231 | エスペック |  | 2001 | 温度：～350℃ 内寸：580×530×1130h
新規 | NT0676 | 真空オーブン | AVO-200NS | ETTAS |  |  | 温度：～220℃ 内寸：200×200×200h
新規 | NT0680 | 低温恒温槽（ライトスペック恒温器） | LU-114 | エスペック |  | 2018 | 温度：-20～85℃ 内寸：500×390×600h 内扉付
| NT0006 | 恒温槽 （エアーカーテン方式） | OTC-2D | 高見沢サイバネティックス |  | 2004 | 温度-30～80℃、内寸810×600×600mm
| NT0616 | セーフティーオーブン | SHPS-222 | タバイエスペック |  | 1984 | 内寸：600×600×600 温度：～300℃
| NT0561 | 恒温恒湿槽 | FX410N （150℃仕様） | 楠本化成 |  | 2018 | 稼働時間：14521h 温(湿)度範囲:-40～+150℃/,20～98%RH 内寸(W×H×Dcm):60×75×60 外寸(W×H×Dcm):88×165.3×119.0 重量315kg 電源AC200V(3φ 28A)
| NT0562 | 恒温恒湿槽 | FX410N （150℃仕様） | 楠本化成 |  | 2018 | 稼働時間：13881h 温(湿)度範囲:-40～+150℃/,20～98%RH 内寸(W×H×Dcm):60×75×60 外寸(W×H×Dcm):88×165.3×119.0 重量315kg 電源AC200V(3φ 28A)
新規 | NT0655 | 充放電用恒温器 | BPU-3 | エスペック |  | 2021 | 4台有り 温度：-40～100℃ 内寸：600×800×850h 消火器付き
| NT0640 | 高度加速寿命試験装置 | EHS-211M | エスペック |  | 2008年 | 温度範囲：+105.0～+142.9℃、湿度範囲：75～100%、圧力範囲：0.020～0.196MPa、内寸：W255×H255×D318mm、付属品：記録計 FX106-4-1（横河製）
| NT0112 | クールインキュベーター | SIC-350C | ＡＳ－ＯＮＥ |  |  | 温度設定範囲：+2～50℃ 内寸：460×585×1285h
新規 | NT0659 | インキュベータ | MIR-554 | PHCBI |  | 2021 | 4台有り 温度：-10～60℃ 内寸：640 ×550 ×1160h
| NT0257 | メディカルフリーザー | FMF-500F | 福島工業 |  | 2010 | 庫内温度：-30～-20℃、内寸：330×593×156、電源100V 50/60Hz 15A
| NT0258 | メディカルフリーザー | FMF-500F | 福島工業 |  | 2010 | 庫内温度：-30～-20℃、内寸：330×593×156、電源100V 50/60Hz 15A
| NT0267 | ステンレスクリーンドラフト | 1900×1000×2100h | ㈱小島商会 |  |  | テーブル移動式 ※蛇口なし
| NT0268 | 塩ビドラフト | 1200×1000×2100h | ㈱小島商会 |  |  | ホットバス右側 内寸（D）：500、ホットバス数：1個、ホットバス寸法：330×430×100（180）
| NT0269 | 塩ビドラフト | 1200×1000×2100h | ㈱小島商会 |  |  | ホットバス右側 内寸（D）：500、ホットバス数：1個、ホットバス寸法：330×430×100（180）
| NT0270 | 塩ビドラフト | 1200×1000×2100h | ㈱小島商会 |  |  | ホットバス中央 内寸（D）：500、ホットバス数：、ホットバス寸法：330×430×100（180）
| NT0271 | 塩ビドラフト | 1200×1000×2100h | ㈱小島商会 |  |  | 内寸（D）：500 ※蛇口なし
| NT0274 | 塩ビドラフト | 900×800×2100h | ㈱小島商会 |  |  | 内寸（D）：550
| NT0275 | 塩ビドラフト | 900×800×2100h | ㈱小島商会 |  |  | 内寸（D）：550
| NT0276 | クリーンドラフト | 900×800×2100h | ㈱小島商会 |  |  | 内寸（D）：550
| NT0241 | 簡易クリーンブース | ピュアスペース PS01-V | アズワン |  | 2019
| NT0367 | 卓上フード | MS-70 | ヤマト科学 |  | 2019
| NT0502 | 大型グローブボックス | DBO型 | 美和製作所 |  | 2011 | 両面タイプ 容量：2530L ガス精製装置：MS-H100SN付
| NT0638 | ドライデシケーター |  | SHIBATA
| NT0552 | 薬用冷蔵ショーケース | MPR-S163-PJ | PHCbi |  | 2018 | 内寸W720×D300×H725mm、内容量158L、重量71kg、温度制御範囲+2～+35℃、周囲温度範囲-5～+35℃、単相100V 50/60Hz
| NT0073 | イオナイザー | ER-TF Series | Panasonic |  |  | 23台有
| NT0074 | イオナイザー | YM-1000 | As ONE
| NT0075 | イオナイザー | SF-1000 | As ONE
| NT0388 | イオナイザーバー | SJ-R108 | KEYENCE |  | 2005
| NT0463 | イオナイザー | SH-1 | 日本スタティック |  |  | エアーノズルタイプLA型
| NT0585 | イオナイザー | Hugle 130L | Hugle Electronics Inc. |  |  | サイズWxDxH = 1040mm x 170mm x 120mm(+70mm吊り金具部)
| NT0586 | イオナイザー | Hugle 130L | Hugle Electronics Inc. |  |  | サイズWxDxH = 1040mm x 170mm x 120mm(+70mm吊り金具部)
| NT0529 | ホットスターラーREXIM | RSH-1DN | AS ONE
| NT0603 | ホットプレート | HI-200AS | アズワン
| NT0530 | ウォーターバス角型 | SWS−221A | 三商
| NT0621 | シリンジポンプ（10連式） | KDS230 | YTEC |  | 2018 | 最小流速0.001μl/hr with 10μl syringe
| NT0622 | デュアルレートシリンジポンプ | Gemini88 Plus | KD Scientific |  | 2017 | 最少流速: 1.02 pl/min
| NT0623 | デュアルレートシリンジポンプ | Gemini88 Plus | KD Scientific |  | 2017 | 最少流速: 1.02 pl/min
| NT0059 | 過熱防止器 | AH-300 | 東京硝子器械
光学機器
| NT0389 | 顕微鏡 |  | NIKON |  | 1998 | 対物10倍、ステージ特注
| NT0390 | 顕微鏡 |  | NIKON |  | 1998 | 対物10倍/20倍、ステージ特注
| NT0460 | 金属顕微鏡 | OPTIPHOT | ニコン |  |  | 接眼：×10 対物：5,10,20,50,100 ストローク：62×52
| NT0461 | 金属顕微鏡 | OPTIPHOT | ニコン |  |  | 接眼：×10 対物：5,10,20,100 ストローク：62×52
| NT0570 | 倒立顕微鏡 | MC 86490 | ユニオン光学 |  |  | 対物レンズ5,10,20
| NT0553 | 実体顕微鏡 | SZ4045-CHI | オリンパス |  |  | 総合倍率6.7〜40倍、同軸落射照明
| NT0404～NT0407 | 実体顕微鏡 | SZ61 | オリンパス |  |  | 総合倍率6.7～45倍、標準スタンド ※リング照明は別売り
| NT0554～NT0555 | 実体顕微鏡 | SZ61 | オリンパス |  |  | 総合倍率6.7〜40倍
| NT0255 | 実体顕微鏡 | SMZ-800 | ニコン |  | 2006 | 総合倍率10～63倍、モニター付属
| NT0349 | 測定顕微鏡 | MF-UB1010B | ミツトヨ |  | 2008
| NT0391 | 測定顕微鏡 | MM-40/SC-112 | NIKON |  | 1997 | 対物10倍、総合100倍、ステージストローク100×100
| NT0504 | 測定顕微鏡 | STM5 | オリンパス |  | 2001 | 接眼レンズ×10/対物レンズ×5/総合倍率×50、落射/透過照明、テーブル280×190、ストロークX100×Y50
| NT0587 | 測定顕微鏡 | STM6 | オリンパス |  |  | 明・暗視野観察、100×100mmテーブル、対物レンズ5,10,20,50倍、XYZカウンター最小0.1μm、200万画素CCD(DP20)付属
新規 | NT0670 | 測定顕微鏡 | MFシリーズ | Mitsutoyo |  |  | テージストローク：100×100mm 対物レンズ：×5,10,20,50 照明：透過・落射照明 測定：X,Y,Z軸測定
| NT0478 | 万能投影機 | V-10 | ニコン |  |  | カウンター無し、対物レンズ：×10,20 ステージストローク：X:50 Y:25
| NT0294 | デジタルマイクロスコープ | VHX-100 | キーエンス |  | 2003 | 倍率：450～4500倍
| NT0459 | デジタルマイクロスコープ | VHX-900F | キーエンス |  |  | 1/1.8型 CMOSイメージセンサ 実効画素 1600(H)×1200(V) レンズ：VH-Z20R（20~200倍）
| NT0568 | デジタルマイクロスコープ | VH-8000C | キーエンス |  |  | CCDカメラ不良
| NT0612 | ズームレンズ （デジタルマイクロスコープ用） | VH-Z75 | キーエンス |  |  | 倍率：75～750倍
| NT0481 | ビデオスコープ（工業用内視鏡） | IV7630X2D | オリンパス |  | 2006
| NT0418～0421 | デジタル画像センサ/コントローラ | CV-5000 | キーエンス |  |  | 在庫3台
| NT0422～0429 | デジタル倍速白黒カメラ | CV-035M | キーエンス |  |  | 在庫4台
| NT0430～0437 | カメラケーブル 3m | CA-CN3 | キーエンス |  |  | 在庫8本
| NT0607 | 高速度カメラシステム | SA5 | フォトロン
| NT0105 | インスペクジョンルーペ | SL-57 | エンジニア |  |  | 22倍 視野：φ4mm
| NT0106 | ワイドスタンドマイクロスコープ | 2034 | PEAK |  |  | 倍率：×40,60 各１台
| NT0375 | 高圧水銀ランプ電源 | HE1000C | セン特殊光源 |  | 2019 | 4台有り
| NT0001 | ナイフメーカー |  | Leica |  | 2003
| NT0617 | 光学除振台 | HA-107-100 | シグマ光機 |  | 2013 | 1000×700mm
| NT0417 | 精密石定盤 | L1500×W1000×H200 | 武蔵野精機
| NT0573 | 重水素ランプ + 電源 | L1314 + C3150 | 浜松フォトニクス |  |  | 新品予備ランプ1個有り
新規 | NT0682 | 小型分光装置 | SOLID Lambda UV-NIR | スペクトラ・コープ
検査・分析・測定機
| NT0165 | 捻回試験機 （極細線対応） | TO-201 | 前川試験機製作所 |  | 2010 | 対応線径：0.1～1.5mm、外径寸法：W1100×D300×H645mm、重量約80kg
| NT0026 | 万能試験機 | AC-200N-CM | ティー・エス・イー |  | 2013 | 200Nタイプ
| NT0185 | 電子天秤（分析天秤） | MSA324S-000-DI | ザルトリウス |  |  | 0.1mg 320g イオナイザ付
| NT0188 | 電子天秤 | LP34001S | ザルトリウス |  |  | 0.1g 34kg
| NT0194 | 電子天秤 | MSA1203S-000-DE | ザルトリウス |  |  | 1mg 1.2kg
| NT0195 | 産業用台秤 | IS34EDE-H | ザルトリウス |  |  | 0.1g 34kg
| NT0196 | 電子天秤 | MSA36201S-000-DO | ザルトリウス |  |  | 0.1g 34kg
| NT0509 | 分析天秤 | XS304 | メトラー |  | 2018 | MAX320g、最小0.1mg
| NT0201 | 天秤台 |  |  |  |  | W900×D700×H770mm、石定盤450×510mm
| NT0088 | デジタル粉塵計 | P-5H | 柴田科学 |  | 2003 | 4台有り
| NT0550 | 空気イオンカウンター | NT-C101A | アンデス電気 |  |  | 測定対象イオン：空気イオン(正/負小イオン)、測定範囲：10～2,999,000個/cc
| NT0446 | ガスクロマトグラフ | 7820A | アジレント・テクノロジー |  | 2014 | ・検出器種類-> TCD ・注入口の数-> 2〔おそらく〕 ・オートサンプラ―インジェクションの有無-> 無
| NT0505 | フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR） | Nicolet IS50 | Thermo Scientific |  | 2019 | NT0506とセット
| NT0506 | 粘度・粘弾性測定装置（レオメーター） | HAAKE Mars40 | Thermo Scientific |  | 2019 | NT0505とセット
| NT0507 | FT-IR／レオメーター用PC |  | Dell |  | 2019 | NT0505/NT0506 制御PC
| NT0244 | 2軸表面検査機（ガラス基板等） | GX-80LT | REVOX |  | 2017 | ガラス等基板表面の欠陥検出・解析、2軸仕様、XYストローク：500×450mm
| NT0109 | X線透視装置 | MX-60BASIC | メディエックステック
| NT0229 | マイクロフォーカスＸ線透視装置 | SMX-2000 | 島津製作所 |  | 2014 | X線管電圧：160kV ステージ：470×420×100h 倍率：8700倍
| NT0111 | ヘリウム加圧装置 | HP710 | 東京スペクトロン
| NT0233 | 流量センサー | FD-XA1,FD-XS20,FD-XC20R2,MS2-H50 | キーエンス |  | 2019
| SG0001 | 電子デバイス用防水試験器 | WPC6315P002-A-WO | ハムロン・テック |  | 2017 | リーク検出方式:空気加圧歪量測定法(歪検出方式)、ワークサイズ 325×240×H125
| NT0360 | 解析用電力計 | WT1600 | 横河電機
| NT0063 | 粘度計 | VM-100 | ＹＡＭＡＵＣＨＩ
| NT0034 | ガウスメータ | GM5005 | エミック |  |  | 0.0001MT～4.000T
| OE0003 | 大型積分球 | LMS-195CM | Labsphere |  | 2012 | 2m級積分球、最大試料長1.3m、分光器付属、制御ソフト付属（PC除外）
| NT0040 | 騒音計 | 3604 | 横河電機
| NT0510 | 小型光照射試験装置 EYE SUN-CUBE Xenon | SCX400/1-1 | 岩崎電気 |  | 2019 | キセノン光源、外寸W450×500×872、内寸W446×D396×500
| NT0511 | ハンディタイプ紫外線照度計 | UVP 365-Xe01 | 岩崎電気 |  | 2019 | 照射距離400mm、有効照射エリア内17点測定
| NT0308 | 紫外線強度計 | UIT-101 | ウシオ電機 |  | 1985
| NT0589 | 2次元色彩輝度計 | CA-2000 | コニカミノルタ |  |  | 電源コードなし
| NT0591 | 2次元色彩輝度計 | CS100A | コニカミノルタ
| NT0592 | 2次元色彩輝度計 | CS100A | コニカミノルタ
| NT0593 | 2次元色彩輝度計 | CS-2000 | コニカミノルタ
| NT0594 | ロレスターGP 低抵抗率計 | MCP-T610 | 三菱化学 |  |  | プローブ付属（PSP）
| NT0651 | データロガー | NR-600 + NR-TH08 + NR-U60 | キーエンス
| NT0652 | 直流電圧・電流源 | 6241A | ADCMT
| NT0517 | コンクリート圧縮試験機 | SH-500 | YBM |  | 2018 | 供試体φ100×200mm、圧縮荷重500kN、手動ポンプ70MPa(最大）、寸法φ336×680mm、重量80kg
| NT0045 | ポータブルガス検知警報機 | X-am 7000 | ドレーゲル |  |  | ｾﾝｻｰ:ﾒﾀﾉｰﾙ
| NT0321 | エアリークテスタ | LS-1862 | コスモ計器 |  |  | 4台有り
| NT0496 | パーティクルカウンター | HSLIS-M100e | PMS |  | 2011 | PC/ソフト無し、サイズ範囲0.1-1.0μm、サンプルリング量 3.0mL/分、ゼロカウント 1000カウント/L未満、電源100-240V 50/60Hz 0.25A、寸法480x230x180、重量13kg
| NT0052 | 平面圧力センサー | PCD-300B | 共和電業 |  |  | ひずみ測定
| NT0493 | 手動計測スタンド | SVL-1000N | イマダ |  |  | レバー式（※レバー無し）、最大荷重1000N、荷重方向：引張および圧縮、サンプル最大高さ 約225mm、最大ストローク 60mm
| NT0494 | 手動計測スタンド | SVH-1000N | イマダ |  |  | ハンドル式、最大荷重1000N、荷重方向：引張および圧縮、、サンプル最大高さ 約225mm、最大ストローク 60mm
| NT0606 | 高精度2次元レーザ変位センサ | LD2500 | キーエンス
| NT0608 | ダブルスキャン高精度レーザ測定器 | LT9500 | キーエンス
| NT0639 | 高精度2次元レーザ変位センサ | LJ-G5000 | キーエンス |  |  | 付属品・・・モニター CA-MP81、センサヘッド LJ-G030、AC電源ユニット KZ-U3
| NT0605 | デジタルフォースゲージ | FGP-2 ＋手動計測スタンド | SHIMPO
| NT0609 | ハイトゲージ |  | ミツトヨ
| NT0523 | 赤外線水分計 | FD-660 | Kett |  |  | 試料質量1 〜 80g/ 任意質量サンプリング方式、最小水分表示0.01％、質量表示5mg
| NT0532 | デジタルはかり標準タイプ | D3000 | オーハウス
| NT0541 | 高精度電子台はかり | HJ33K0.1TH | 新光電子 |  | 2022 | ひょう量(MAX)7kg/33kg 最小測定量1g 目量1g（7kg以下は実目量0.1g）、計量皿寸法W350mm×D400mm
新規 | NT0653 | 線量計 | RAMTEC Smart | 東洋メディック |  |  | 校正要 検出器付属（TN31013-1102、TN23344-0936）
新規 | NT0654 | 高感度電離箱式サーベイメーター | 451B | FLUKE
新規 | NT0666 | ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ用酸素濃度計 | LC-450A | 東レ
新規 | NT0667 | ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ用露点計 | イージーデュ(Easidew) | ミッシェルジャパン(株) |  |  | 露点測定レンジ：-100～＋20℃dp
ユーティリティー設備
| NT0020 | チラー | Merlin M100 | Thermo Scientific |  | 2006 | 冷却能力3.5kw、-15℃～+35℃
| NT0155 | チラー | RKED2200A-VW-SP | オリオン（ORION） |  |  | 水冷式、9.8/10.4kW、5～35℃、水槽約95L
| NT0189 | ユニットクーラー （チラー） | RKS-400V-A | オリオン（ORION） |  |  | 冷却能力：0.89/1.02kw タンク内蔵
| NT0287 | チラー | DTU-152 | DISCO
| NT0415 | 精密チラー | PCU-6320R | アピステ |  | 2018 | 冷却能力：5800／6200 加熱能力：6000 精度：±0.10（高精度モード）
| NT0483 | チラー | TCA-4000SQ | 三栄技研 |  | 2010 | 空冷式、冷却能力4.5kW（50Hz）、使用温度範囲15～30℃、室外機有り
| NT0556 | チラー | HRS060-A-20-BJ | SMC |  | 2019 | 冷却能力：4900/5900W 加熱能力：1000/1300W
| NT0557 | チラー | HRS-30-A-20-B | SMC |  | 2019 | 冷却能力：2600/3200W 加熱能力：600/640
| NT0558 | チラー | HRS-30-A-20 | SMC |  | 2020 | 冷却能力：2600/3200W 加熱能力：600/640
| NT0559 | チラー | HRS-30-A-20 | SMC |  | 2020 | 冷却能力：2600/3200W 加熱能力：600/640
| NT0560 | チラー | HRS-30-A-20 | SMC |  | 2020 | 冷却能力：2600/3200W 加熱能力：600/640
| NT0643 | チラー | HRS024-A-20B | SMC |  | 2017 | 2100/2400W（50/60Hz） 単相200V
| NT0644 | チラー | HRS024-A-20B | SMC |  | 2017 | 2100/2400W（50/60Hz） 単相200V
| NT0645 | チラー | HRS024-A-20B | SMC |  | 不明 | 2100/2400W（50/60Hz） 単相200V
| NT0330 | 投げ込み型冷却器 | BE201 | ヤマト科学 |  |  | 3台有り、使用温度範囲：-20～35℃（周囲温度範囲：+5～35℃）
| NT0260 | メグコン装置 | RC-1000AD | 日本ガイシ
| NT0141 | コンプレッサー | PC3-5.5TL | ホーミ
| NT0610 | コンプレッサー | PC3-10HL | 八重崎空圧
| NT0527 | コンプレッサー | TFP02C-10C | アネスト岩田
| HR0034 | エアーコンプレッサー | POD-5.5MA5 | 日立 |  |  | 5.5kw オイルフリー ドライヤー付き
| NT0061 | ロータリーポンプ | PASCAL-2015SD | アルカテル
| NT0563 | ロータリーポンプ | PASCAL 2010 SD | ALCATEL
| NT0564 | ロータリーポンプ | PASCAL 2021 SD | adixen（旧 ALCATEL） |  |  | ※不具合あり（真空度NG）。ジャンク品となります。
| NT0565 | ロータリーポンプ | GLD-201 | ULVAC
| NT0566 | ロータリーポンプ | PASCAL 2005 SD | ALCATEL |  |  | ※不具合あり（電源入らず）。ジャンク品となります。
| NT0567 | ロータリーポンプ | GDH 362 | 島津
| NT0548 | 真空ポンプ | DA-40S | アルバック |  |  | 実行排気速度40/46Lmin（50/60Hz)、到達圧力(Pa)19.9×10³
| NT0008 | 真空ポンプ | LV-660 | LINICON |  |  | -80kPa 25L/min 60Hz
| NT0459 | 真空ポンプ | LV-140 | 日東工器 |  |  | 4台有り
| NT0035 | 真空ポンプ | LV-125 | Linicon |  |  | 26台有り
| NT0604 | 真空ポンプ | LV-435A | Linicon
| NT0008 | 真空ポンプ | LV-660 | LINICON |  |  | -80kPa 25L/min 60Hz
| NT0149 | 真空ポンプ | VP0940 | 日東工器
| NT0150 | 真空ポンプ | G50SA | アルバック
| NT0524 | 真空ポンプ | DTC-41 | ULVAC
| NT0646 | ダイヤフラム型真空ポンプ | DA-121DE | ULVAC |  | 2016 | 排気速度：120/145(L/min)50/60Hz
| NT0647 | ダイヤフラム型真空ポンプ | DA-121DE | ULVAC |  | 2012 | 排気速度：120/145(L/min)50/60Hz
| NT0492 | ドライポンプ | CBX15/KRX3 | オリオン機械 |  |  | ドライポンプ オリオン CBX15/KRX3 2基 ＋ モーター National EM-FBH
| NT0515 | 高機能集塵機 | SK-450AT-HI | チコーエアーテック |  | 2018 | 出力500W、最大風量9.5㎥/min、単相100V 50/60Hz
| NT0455 | ストレートワンタッチタンク （キャニスター缶） | SOT-5L | 武蔵エンジニアリング
| NT0456 | ファンモーターユニット | MB1255 | オリエント
| NT0240 | ポータブルトランス | TPT-30BD | トラスコ中山 |  | 2019 | 30A 3kVA 降圧・昇圧兼用型
| NT0077 | 変圧器 | SU-2000 | SWALLOW ELECTRIC |  | 2010
| NT0154 | 自動電圧調整器（ＡＶＲ） | MTS-7.5SR | 山菱電機 |  | 2004 | チョッパー方式 定格出力7.5KVA
その他
| NT0138 | 脱気包装機（脱気シーラー） | SQ-303 | 旭化成
| NT0346 | BGA切削装置 | SES002A | 大宮工業 |  | 2013 | プリント基板修理用
| NT0487 | 超音波ドリル（ドリルマスター） | SOM-121 | シノダ
| NT0518 | 油圧プレス機 | CPF-10-D | エナパック (ENERPAC) |  | 2018 | 能力100kN（10ton）、ストローク256mm、重量88kg
| NT0520 | 揺動式OMミキサー | OM-5 | チヨダマシナリー |  | 2017 | 容量5L（及び10kg）、回転数100～480rpm、重量50kg、電源100V 50/60Hz
| NT0522 | プレートコンパクター | MVC-F60H | 三笠産業 |  | 2018 | 搭載エンジン：ホンダ GX120、転圧盤D510×350mm、外寸D880×W350×H785（ハンドル）mm、重量65kg、揺動数93Hz(5600vpm)、遠心力10.1kN(1030kgf)、速度20～25m/min
| NT0538 | ラジアルボール盤 | SDP-600RD | 藤原産業 |  |  | 穴あけ能力：鉄工13mm/木工30mm
| NT0551 | パワーミキサー | PM－311 | 京セラ
| NT0549 | 膜厚調整機能付き フィルムアプリケーター | BEVS 1806B/50 | BEVS |  |  | 50mm幅、膜厚範囲0～3500μm
| NT0575 | 電動組立システム （電動ナットランナー） | CVI3 Vision／EPBC14-900-4Q／EAD105-500 | Desoutter Industrial Tools |  | 2019 | 100Nm／4-14Nm
| NT0576 | 電動組立システム （電動ナットランナー） | CVI3 Vision／EPBC14-900-4Q／EAD105-500 | Desoutter Industrial Tools |  | 2019 | 100Nm／4-14Nm
| NT0577 | 電動組立システム （電動ナットランナー） | CVI3 Vision／EAD280-260 5000W | Desoutter Industrial Tools |  | 2019 | 160Nm
| NT0578 | クランプテスター | 3285 | HIOKI |  | 2005 | AC／DC2000Aまで測定可能
| NT0579 | クランプテスター | 2433 | YOKOGAWA |  | 不明 | 測定定格 AC600V 200A 200ｋW
| NT0580 | 電流センサ用電源 | TD-2500 | 東洋電源 |  | 2020 | 3チャンネル用
| NT0581 | 交流耐電圧試験器 | TWV-550 | 東京静電
| NT0582 | 同軸減衰器 | 8325 | BIRD ELECTRONIC CORPORATION |  | 1991
| NT0583 | 同軸減衰器 | 8325 | BIRD ELECTRONIC CORPORATION |  | 1992
| NT0584 | デジタルオシロスコープ | TDS420A | テクトロニクス |  | 1996
| NT0341 | ゲート型金属探知機 | CS5000 | コーンズテクノロジー |  |  | 2台有り
| NT0094 | 軟水器 | SS-3D | サムソン |  | 2014 | 4台有り
| NT0096 | 軟水器 | PSM-6aN | 丸山製作所 |  | 2016
| NT0156 | 撹拌機 | UM-102 | JAPAN UNIX
| NT0114 | 冷却トラップ装置 | UT-1000 | 東京理化器械
| NT0098 | 毒性ガスモニタ | SC01 | 理研計器 |  | 2014
| NT0048 | 液体マスフローメータ | LF-F30M-A | 堀場製作所
| NT0049 | マスフローメータ | SEF-Z512KXT1 | 堀場製作所
| NT0053 | CP手動式裁断機 | SC-20N | UCHIDA
| NT0054 | ラベル管理システム（ラベルプリンター） | B-SA4TM-TS15-R | 東芝テック
| NT0057 | ラベルプリンタ | MR410e | SATO |  |  | 印字可能幅104ｍｍ
| NT0491 | ダストコレクター（集じん機付作業台） | YES400VDA | 淀川電機 |  |  | 単相100V 50/60Hz、集じん容量7L
| NT0498 | ダストコレクター（集じん機付作業台） | YES75ePDP | 淀川電機 |  |  | フード無し、三相200V 50Hz、集じん容量10L
| NT0531 | 業務用掃除機 | VP-300 | ニルフィスク
| NT0310 | ジャーローラー
| NT0313 | ロボットケーブル | KDF-SB 2P×0.5m㎡ | 倉茂工業 |  |  | 未使用品 100m/箱 在庫2箱有り
| NT0315 | ロボットケーブル | KDF-SB 3P×0.5m㎡ | 倉茂工業 |  |  | 未使用品 100m/箱 在庫2箱有り
| TO0001 | ビジネスフォン | PRECOT NEXT | 岩通 |  |  | 主装置、電話機セット

## 目玉品在庫リスト
目玉品在庫リスト 2024年4月号
※写真はHPに随時掲載しておりますのでご参考ください。
https://tekno.co.jp/category/eye-catcher
| MD番号 | 品名 | 型式 | メーカー | サイズ | 年式 | 備考
| NT0006 | 恒温槽（エアーカーテン方式） | OTC-2D | 高見沢サイバネティックス |  | 2004 | 温度-30～80℃ 内寸810×600×600mm
| NT0007 | イオナイザー | パワーユニット7 | SIMCO |  |  | 2台有り。 エアーノズルHS-2付
| NT0012 | デジタルトルクメーター | HDP-5 | ハイオス（HIOS） |  |  | ピーク時測定範囲：0.015～0.500 N・m 精度：±0.5％以内（F.S）
| NT0014 | チラー（ダイサー用） | DWT-13R2 | ディスコ |  | 2004 | ダイサーの切削水と冷却水2系統の供給水温を個別に制御・供給。 加工精度を向上し切断条件を一定に保ちます。2004年製。クリーンルームで使用していたため、とてもきれいです。
| NT0015 | ワイヤーボンダー | HW27U-HF | Panasonic（パナソニック） |  | 2001 | ベタ搬送 ３ヒーター
| NT0020 | チラー | Merlin M100 | Thermo Scientific |  | 2006 | 2台有り、冷却能力3.5kw、-15℃～+35℃、電源200V 50/60Hz
| NT0020 | チラー | Merlin M100 | Thermo Scientific |  | 2006 | 2台有り、冷却能力3.5kw、-15℃～+35℃、電源200V 50/60Hz
| NT0035 | 真空ポンプ | LV-125 | Linicon |  |  | 複数台有
| NT0037 | タッチパネル評価システム | XY-400XG-013 | ニホンノーベル
| NT0059 | 過熱防止器 | AH-300 | 東京硝子機械（TGK） |  |  | 20台有り 恒温器や乾燥器の温度調節器の故障による異常な温度上昇を検出し、出力回路を遮断することで、運転を停止して事故を防止します。
| NT0070 | クリーンオーブン | DE610 | ヤマト科学 |  |  | 温度範囲：+30℃～260℃、内寸：W600×H600×D600mm（突起物除く）、外寸：W850×H1765×D1150mm（突起物除く）、重量：約270kg
| NT0073 | イオナイザー | ER-TF Series | Panasonic（パナソニック） |  |  | ・600mmタイプ 在庫21個 ・300mmタイプ 在庫2個
| NT0075 | イオナイザー | SF-1000 | AS ONE（アズワン）
| NT0093 | 軟水器 | SS-1D | サムソン |  | 2014 | ・2台在庫有り ・水質についての保証はできません。飲料水としてのご使用にはご注意ください。
| NT0094 | 軟水器 | SS-3D | サムソン |  | 2014 | ・複数台在庫あり・水質についての保証はできません。飲料水としてのご使用にはご注意ください。
| NT0096 | 軟水器 | PSM-6aN | 丸山製作所 |  | 2016
| NT0102 | マルチワイヤーソー | MWS-23N | タカトリ |  | 2010 | 固定砥粒対応、一部改造仕様（下記参照）動作確認済み、在庫1台、稼働時間約9400時間 ※スラリータンク（遊離砥粒用）は別途有償で販売可 ※チラーは付属しておりません。 加工サイズ120×50×100L mm（オプション仕様） 軸間変更190→220mm リール貯線量変更10kg→20kg
| NT0135 | オーブン（恒温槽） | DO-300A | アズワン |  |  | 温度範囲：40～300℃ 内寸：300×330×300 mm 在庫2台有り
| NT0140 | オーブン（恒温槽） | EO-300B | アズワン |  |  | 温度範囲：室温+20～300℃、内寸：300×300×300 mm 在庫3台有り
| NT0168 | リールボビン（ワイヤーソー用） |  | タカトリ |  |  | MWS-612DD用、20個在庫あり
| NT0169 | 新品プーリー各種（ワイヤーソー用） |  | タカトリ |  |  | MWS-612DD用、在庫多数
| NT0200 | 天秤台 |  |  |  |  | 2台有り、外寸：W900×D750×H750mm、石定盤：380×470mm
| NT0201 | 天秤台 |  |  |  |  | 3台有り、外寸：W900×D750×H770mm、石定盤：450×510mm
| NT0202 | テンションゲージ | 15,30,100,150,250 | CORREX |  |  | 【測定範囲/在庫数量】 15g…3個、30g…2個、100g…2個、150g…4個、250g…1個
| NT0204 | ゴム硬度計（デュロメーター） | タイプD | ASKER
| NT0215 | ソルダーポット＋ポット | POT-10C＋28PC | 大洋電機 |  |  | POT-28PC 3個付属
| NT0216 | テストチャンバー（Heリークディテクタ用） |  |  |  |  | 外形φ125 内径Φ90
| NT0324-1 | ピンゲージセット φ6.00-6.50mm | AA-6A | 新潟精機 |  |  | ピンゲージセット 51本 φ6.00-6.50mm 0.01mmとばし
| NT0324-2 | ピンゲージセット φ5.00-5.50mm | AA-5A | 新潟精機 |  |  | ピンゲージセット 51本 φ5.00-5.50mm 0.01mmとばし
| NT0324-5 | ピンゲージセット φ5.00-10.00mm |  | アイゼン |  |  | ピンゲージセット 51本 0.10mmとばし
| NT0327-1 | 標準外側マイクロメーター | M100 | ミツトヨ |  |  | 0-25mm 0.01mm 3個有
| NT0327-2 | V溝マイクロメーター | VM3-25DM | ミツトヨ |  |  | デジマチック 測定範囲:10-25 アンビル角度60°VM3-25にデジタルメータをつけた特殊仕様です。 測定範囲：10－25mm 最小表示値：0.001mm
| NT0327-3 | キャリバー型内側マイクロメーター | IMP-30DM | ミツトヨ |  |  | 測定面は超硬合金チップ付。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 定圧装置付。測定範囲：5－30mm 最小表示値：0.001mm 器差(μm)： ±5
| NT0341～NT0342 | ゲート型金属探知機 | CS5000 | コーンズテクノロジー |  |  | 2台有り
| NT0343 | ゲート型金属探知機 | MT5500 | コーンズテクノロジー
| NT0418～0421 | デジタル画像センサ/コントローラ | CV-5000 | キーエンス |  |  | 3台有り
| NT0422～0429 | デジタル倍速白黒カメラ | CV-035M | キーエンス |  |  | 4台有り
| NT0430～0437 | カメラケーブル 3m | CA-CN3 | キーエンス |  |  | 8本有り
| NT0596 | 電源 | HWS150-12/A | TDKラムダ |  |  | 4台有り
| NT0597 | 電源 | HWS300-12/HD | TDKラムダ |  |  | 7台有り
| NT0649 | 電源 | HWS300-24 | TDKラムダ |  |  | 2台有り
| NT0598 | 電源 | HWS600-12/HD | TDKラムダ |  |  | 3台有り
| NT0650 | 電源 | HWS600L-24 | TDKラムダ |  |  | 1台有り
| NT0606 | 高精度2次元レーザ変位センサ | LD2500 | キーエンス |  |  | LD-2510付属
| NT0609 | ハイトゲージ |  | ミツトヨ
| NT0638 | ドライデシケーター |  | SHIBATA
| MD0001 | ラミネーター | TLH-240 | オーム電機 |  |  | A4サイズ
| MD0002 | バーコードリーダー | voyager metrologic | Honeywell
| MD0003 | イオナイジングエアーガン | トップガン | SIMCO
| MD0004 | （未使用）電磁接触器（3個セット） | SC-4-1 | 富士電機 |  |  | 国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。電磁接触器 ・海外規格（IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA）に標準品で適合・認定取得。 ・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備（03～N12形）。 ・電気的耐久性200万回（03～N3形）。 ・豊富なオプションユニット（03～N3形）。 ・補助接点ユニット（ヘッドオン、サイドオン）。 ・サーマルリレー単独設置ユニット。 ・端子カバー。・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性（N6～N16形）
| MD0005 | 外側マイクロメーター | OM175 | ミツトヨ |  |  | 測定範囲(mm) 150～175 目盛：0.01mm
| MD0006 | 外側マイクロメーター | OM200 | ミツトヨ |  |  | 測定範囲：175-200mm 目盛：0.01mm
| MD0007 | 外側マイクロメーター | OM225 | ミツトヨ |  |  | 測定範囲：200-225mm 目盛：0.01mm
| MD0008 | 外側マイクロメーター | OM275 | ミツトヨ |  |  | 測定範囲：250-275mm 目盛：0.01mm
| MD0009 | 外側マイクロメーター | OM300 | ミツトヨ |  |  | 測定範囲：275-300mm 目盛：0.01mm
| MD0010 | 真空ポンプ | DSB-600 | ULVAC |  |  | 600L/min
| MD0011 | 送水ポンプユニット |  |  |  |  | 送水ポンプ NIKUNI製 15KLD02S 内蔵タンク 10L
| MD0012 | サーボモーター | HF-KP053 | 三菱電機 |  |  | 未使用品
| MD0013 | 三脚 | SLIK プロフェッショナル2 | SLIK
| MD0014 | プログラマブルコントローラー CPUユニット | KV700 | キーエンス |  |  | 未使用品
| MD0015 | ＡＣサーボシステム＋モーター | SV-075P2＋SV-M075CK | キーエンス |  |  | 個数：2セット有 状態：中古品
| MD0016 | 16点ネジ端子台 | KV-B16TA | キーエンス |  |  | 個数：3個有 状態：未使用品
| MD0018 | エアーガン（未使用品） | K-601-1S | 近畿製作所 |  |  | 在庫3個あり
| MD0019 | レーザー光源 | TRISTAR3-355QC | Spectra-Physics |  | 2013
| MD0020 | UVランプ | ZMQUVLP01 | MILLPORE |  | 2012
| MD0021 | UVランプ | ZFA10UVM1 | MILLPORE |  | 2013
| MD0022 | フィルター | MPGP04001 | MILLPORE |  | 2008
| MD0023 | フィルター | MPGP04001 | MILLPORE |  | 2009
| MD0024 | フィルター | CDUFBI001 | MILLPORE |  | 2009
| MD0025 | サイクロンチャンバー | 47929056 | HORIBA
| MD0026 | レーザー用集塵機 | DPX-1000 | DOMINO |  | 2013
| MD0027 | ロボット | RR700L120-Z20-011 | ローツェ（RORZE) |  | 2001
| MD0030 | スピードコンロトーラー | MSP301N | オリエント
| MD0033 | 産業用コンピューター ウォールマウントシャーシ | IPC-6806S | ADVANTEC
| MD0034 | サーボパック | SGDA-08AP | 安川電機
| MD0035 | モータードライバー | D-5410 | MELEC |  |  | 5台有
| MD0036 | 高性能マイクロ除電器 | SJ-B020 | KEYENCE |  |  | バータイプ
| MD0041 | HYPREZ MINIMISER | EMC-2 | ENGIS（エンギス）
| MD0042 | HYPREZ MINIMISER | EM-1 | ENGIS（エンギス）
| MD0043 | セラミックリング | φ143 12インチ定盤用 | ENGIS（エンギス） |  |  | 3個セット
| MD0046 | 小型カプセルフィルター | DFA1N IEYNP84M | 日本ポール（PALL） |  |  | 0.1μm 2個
| MD0047 | エア式レリーズ | AA-816 | 小野測器 |  |  | 2個
| MD0049 | サーボパック | SGDS-02A12A | 安川電機
| MD0050 | サーボパック | SGDS-A5A12 | 安川電機
| MD0051 | サーボパック | SGDS-A5A12 | 安川電機
| MD0052 | サーボパック | SGDS-A5A12 | 安川電機
| MD0053 | サーボパック | SGDS01A12A | 安川電機
| MD0054 | サーボパック | SGDS01A12A | 安川電機
| MD0058 | チェーンブロック |  | キトー |  |  | 0.5t
| MD0059 | チェーンブロック |  | キトー |  |  | 3個セット（0.5t/1t/1t）