## Sheet1
リサイクル装置リスト ２０２１年７月号
日本テクノ株式会社 サイクル事業部
〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-4-6
※ホームページ上で目玉品情報を掲載しております。 |  |  |  | TEL：042-557-8611 FAX：042-557-8612
ぜひそちらもご覧ください。 |  |  |  | HP：https://tekno.co.jp/
目玉品情報：https://tekno.co.jp/category/eye-catcher |  |  |  | MAIL：cycle@tekno.co.jp
| 番 号 | 品 名 | 型 式 | メーカー | ｻｲｽﾞ | 年 式 | 備 考
半導体 材料工程
| GT0004 | 内周刃スライサー | ASM-100A | 岡本工作機械
| JC0017 | 内周刃スライサー | S-LM-116G | 東京精密 |  |  | 2台有り
| NT0102 | マルチワイヤーソー | MWS-23N（改） | タカトリ |  | 2010 | 固定砥粒対応、ワーク寸法90 × 50 × 100Lmm
| HK0096 | マルチワイヤーソー | MWS-34SN | タカトリ |  | 2003 | ワーク寸法φ75×105L ※一部サーボ及びコントローラ故障中
| NT0168 | 中古リールボビン （タカトリ製 MWS-612DD用） |  |  |  |  | 在庫20個有り
| NT0169 | 新品プーリー各種（タカトリ製 MWS-612DD用） |  |  |  |  | 多数在庫有り
| MH0015 | 両面ラップ機 | NH-4.3B | 光永 |  |  | 4B仕様、1Motor、High Frequency
| TN0007 | 片面研磨装置 | HIT-32P-RP3 | ハイテクノス |  | 2008
| HK0127 | 片面ポリッシュ機 | HIT-18PW | ハイテクノス | 2007 |  | Φ4”までの高加圧(2軸)ポリッシュタイプ真空吸着/揺動機構付
| HK0009 | 片面ポリッシュ装置 | 24GPAW | スピードファム |  | 1979 | インバーター仕様，２段加圧なし，ポンプなし、水漏れ修正済，プレッシャプレート平面修正
| HR0017 | 片面ポリッシュ装置 | 32SPAW | スピードファム |  | 2002
| HR0018 | 片面ポリッシュ装置 | 36SPAW | スピードファム |  | 1991
| HK0067 | 片面ポリッシュ装置 | Y-1000 | 台東精機 |  | 1985 | 高力黄銅盤，ヘッド外径Φ420，水冷式セラミックブロック径Φ390×4枚
| KE0002 | 片面ポリッシュ装置 | SP-800 | スピードファム |  |  | 定盤径φ813mm、プレッシャープレート径φ680mm
| HK0094 | 片面ポリッシュ装置 | EJW-610IFN | 日本エンギス |  | 2013 | フェーシング付
| HK0100 | ダイヤモンポリッシュ機 （片面ポリッシュ機） | EJW-1200EFN-4AL | 日本エンギス |  | 2008 | 片面、１２００ＥＦＬ用チラー付、1200用フェーシング装置付、安全カバー付、銅定盤付、シリンダー４本付、ウェハー貼付用治具２枚付、取説有
| HK0134 | 片面ラップ盤 | EJW-460INF | エンギス |  | 2003 | ハイプレス定盤搭載、予備錫定盤1式、リング1個、噴霧器付、ウェイト無し、取扱説明書あり
| HK0136 | 片面ラップ盤 | EJ-380N | エンギス |  | 2003 | SUS定盤、クロス貼付、ソフトポリッシュ用、リング2個、チュービングP、取扱説明書あり
| HR0023 | 片面ラップ機 | EJW-400IN | エンギス |  | 2003 | フェーシング無し
| HR0024 | 片面ラップ機 | EJW-380-1 | エンギス |  | 1991
| HR0016 | 片面ラップ装置 | 18BTAW | スピードファム
| TN0004 | 片面研磨装置 | 36GPAW | スピードファム |  |  | O/H済
| TN0002 | 片面研磨装置 | GYR-840-4FN | MAT |  | 2006 | フェーシング付
| DS0001 | サファイア片面研磨機 | 住友金属ファインテック | 08E503 |  | 2009 | 盤径φ50"、ヘッド4軸、セラミックプレートφ485
| DS0009 | 片面ダイヤラップ機 | 住友金属ファインテック | TSP-50DPAW |  | 2010 | 盤径φ50" ヘッド3軸 フェーシング付
| H0003 | 両面ラップ装置 | EJD-6B | エンギスジャパン |  | 1991
| HK0103 | 両面ラップ盤 | 5B-8L-I | スピードファム |  | 1995 | 修正キャリアなし、取説付 ２台有 （1台はインバータへ改造済）
| YT0004 | 両面ラップ機 | 9B-5L-Ⅲ（加圧タイプ） | スピードファム |  | 1992 | 機械全体完全オーバーホール済み、電装関係改良済み
| YT0002 | 両面ラップ機 | 9BN （6B-7L仕様） | 浜井 |  | 2000 | O/H後渡し、6B-7L仕様、9B改造不可
| KK0006 | 両面ラップ装置 | 15B-5L-2M | スピードファム |  | 1994
| DS0008 | 両面ラップ機 | 16BF-2M | 浜井産業 |  | 1996
| HK0076 | 両面ラップ装置 | 18B-5L | スピードファム |  | 1983 | 修正キャリア、ダイレクトリード付、定盤ほぼ新品 取説有
| CT0007 | 両面ラップ装置 | 28B-5L | スピードファム |  |  | タッチパネル仕様
半導体 前工程
| PD0001 | ＣＭＰ装置 | F-REX300 | 荏原製作所 | 300 | 2004 | SiO2用 2プラテン2ヘッド
| IA0003 | スパッタ装置 | ILC-1051 | アネルバ | 6
| IA0005 | ドライエッチング装置 | ILD-4033 | アネルバ | 6 | 1994 | 酸化膜
| IA0006 | ドライエッチング装置 | ILD-4032 | アネルバ | 6 | 1991 | 酸化膜
| IA0007 | ドライエッチング装置 | ILD-4015 | アネルバ | 6 | 1991 | ＡＬ
新規 | NT0247 | 卓上スピンコーター（乾燥機） | ACT-300A | アクティブ | 6 | 2007 | Φ5～Φ150mm （Max.Φ6インチ、□110ｍｍ） 基板対応
新規 | NT0252 | スピンコーター | 中央システムエンジニアリング | S-445
半導体 後工程
| NT0015 | ワイヤーボンダー | HW-27U-HF | Panasonic |  | 2001 | ベタ搬送 ３ヒーター
| NT0118 | テープマウンター | HS-7600 | ヒューグルエレクトロニクス |  | 1995 | ウェハサイズφ6"、最大フィルム幅240mm
| MS0011 | チップソーター（ダイスピッカー） | CAP-300Ⅱ | NECマシナリー | 8 | 2005
新規 | NT0251 | チップソーター | エムテック | WC-SM-500 |  |  | チップサイズ1.0x1.0mm-4.0x4.0mm、ウエーハーサイズ5-6"、リングサイズDTF2-5, 2-6、収容トレー2"トレイ 12枚、3"トレイー 6枚、4"トレイ 2枚
| NT0159 | ディスペンサー | MPP-1 | 武蔵エンジニアリング
| NT0157 | ディスペンサーロボット | SHOTmini200Ω-3A | 武蔵エンジニアリング |  | 2008
| SK0027 | 精密ディスペンサー | SMP-Ⅱ | 武蔵エンジニアリング
| NT0143 | スポットＵＶ | SP9 | ウシオ
| NT0144 | スポットＵＶ | EXECUR4000 | HOYA
| NT0145 | スポットＵＶ | UP50 | Panasonic
| NT0103 | ホットプレート |  |  |  |  | φ８インチ MAX200℃
半導体 検査・測定装置
| NT0072 | 実体顕微鏡 | SZ61 | オリンパス |  |  | ユニバーサルスタンド
| NT0009 | コンスタントローダ | CL-150 | ASKER |  |  | CL-150LJ+C
| NT0105 | インスペクジョンルーペ | SL-57 | エンジニア |  |  | 22倍 視野：φ4mm
| NT0106 | ワイドスタンドマイクロスコープ | 2034 | PEAK |  |  | 倍率：×40,60 各１台
| NT0206 | 拡大鏡 | SKK-B | オーツカ光学 |  |  | 倍率：3倍
| NT0001 | ナイフメーカー |  | Leica |  | 2003
新規 | NT0249 | プローバー | 東京エレクトロン | P-8XL
新規 | NT0250 | プローバー | 東京エレクトロン | P-8XL
新規 | NY0001 | 自動水銀プローブCV/IV測定装置 | 日本セミラボ | SSM495 |  |  | ウェアサイズMAXφ200mm
| GM0002 | 外観検査装置 | MIC-300Rev | HIMEC | 300 | 2003
半導体 洗浄装置
| NT0007 | イオナイザー | パワーユニット７ | SIMCO |  |  | エアーノズルHS-2付 2台有
太陽電池
水晶デバイス
ＦＰＣ／ＰＣＢ／ＣＯＦ／ＴＡＢ
| NT0170 | チップマウンター | MRS850 | 奥原電機 |  | 2015 | 基板サイズ：200×150（MAX） 精度：±0.05mm
| IN0002 | X線透視検査装置 | TOSRAY-V150M2/6S | 東芝ＩＴコントロール |  | 2011 | Ｘ線：150KV ステージ寸法：1600×500mm
液晶・フォトマスク
| TN0012 | 片面ポリッシュ装置 | SP-1200 | スピードファム |  |  | 1991～1994年 5台有
| NT0037 | タッチパネル評価システム | XY-400XG-013 | ニホンノーベル
実装設備
| NT0132 | 6ゾーン式リフロー炉 | RF-460 | 日本パルス研究所 |  | 2019
工作機械
| HK0080 | スライシングマシン | ASM-1G | 岡本工作機械 |  | 1980 | スライサー、全自動サイクル、注水タンク付、 1997年技研工業でＯＨ
| JC0018 | センタレス研削盤 | SKS-300 | シンコー精機 |  | 1988
| IH0004 | 外周刃スライサー | KT-MOC-B | 戸上工業 |  | 2005
| GT0006 | 外周刃スライサー | ASM-1HB | 岡本工作機械 |  | 1986
| GT0003 | 小型ラップ装置 | 特注品 |  |  |  | 4台有り
| GT0005 | 面取り装置 | 特注品
| GT0007 | 丸め機 | 特注品
| GT0009 | センターレス | SKS-250 | シンコー |  | 1977
| HR0019 | 油圧卓上プレス | AP-1M | 日立オートモティブシステムズ |  | 1998 | 2.5～10kN（0.25～1t）、ラムストローク150mm
| HR0020 | 油圧卓上プレス | AP-1M-U | 日立オートモティブシステムズ |  | 2014 | 2.5～10kN（0.25～1t）、ラムストローク150mm
| HR0021 | 油圧卓上プレス | AP-1M-U | 日立オートモティブシステムズ |  | 2015 | 2.5～10kN（0.25～1t）、ラムストローク150mm
| GT0012 | パーツフィーダー | OV-33 | 村田精工
| GK0001 | 横型平面研削盤 | UHG-130C | 東芝機械 |  | 2000
| NT0116 | ロータリー研削盤 | ICB-603 | 市川製作所 |  | 1990 | テーブル径φ500mm
| NT0117 | ロータリー研削盤 | ICB-603 | 市川製作所 |  | 1989 | テーブル径φ500mm
| HK0117 | ロータリー研削盤 | KRTC-11A | 東芝機械 |  | 1982 | テーブル径φ1080、マグセパ・タンク付、砥石予備数セット付、OH品(1ヶ月保証付)、寸法2300*3200*2900H，モーター37Kw,重量：6.8ton
| TN0006 | 精密平面研削盤 | SGR-700 SP | 進興製作所 |  | 2002 | テーブル径 φ700
| NS0003 | ＮＣ旋盤 | NL-10B | 河口湖精密 |  | 2003
| H0009 | 平面研磨機 | NSP50N | 不二越 |  | 1998
| H0011 | C面研削装置 | MS-1 |  |  | 2007
洗浄装置
新規 | NT0248 | スピン洗浄機 | WJS-150B | エムテック | 6 | 1998 | ウェハサイズ～Φ150mm
理化学機器・環境試験機・クリーン環境設備
| NT0079 | エコインキュベータ （恒温培養器） | INE800 | ヤマト科学 |  | 2013 | 温度範囲0～60℃、内寸：W600×D477×H1000（有効800）mm
| NT0135 | オーブン | DO-300A | アズワン
| NT0140 | オーブン | EO-300B | アズワン
| NT0192 | 真空オーブン ※コントローラ故障中 | DP43 | ヤマト科学 |  |  | ～200℃ 内寸：450×450×450
| NT0100 | 真空オーブン | VAC-100PR | エスペック |  | 2004 | 温度範囲：+40℃～200℃、内寸：W450×H450×D450mm
| NT0059 | 過熱防止器 | AH-300 | 東京硝子器械
| NT0220 | 恒温槽 | PHH-101 | エスペック |  | 2006 | 内寸：450×450×450 温度：～300℃
| NT0222 | 恒温槽 | PVH-211 | エスペック |  | 2007 | 内寸：600×600×600 温度：～300℃
| NT0221 | クリーンオーブン | PVHC-210 | エスペック |  | 1994 | 内寸：580×480×480 温度：～300℃
| NT0224 | クリーンオーブン | PVHC-231M | エスペック |  | 2007 | 内寸：580×580×1130 温度：～350℃
| NT0070 | クリーンオーブン | DE610 | ヤマト科学
| NT0131 | 卓上クリーンオーブン | STC-120H | エスペック |  | 2007
| NT0011 | 環境試験器（低温恒温器） | IN600 | ヤマト科学 |  | 1996 | -10～50℃ 内寸：600×477×500h
| NT0006 | 恒温槽 （エアーカーテン方式） | OTC-2D | 高見沢サイバネティックス |  | 2004 | 温度-30～80℃、内寸810×600×600mm
| NT0067 | 低温恒温槽 | PU-2KP | エスペック |  | 2010
| NT0122 | 恒温恒湿槽 | PR-4KP | エスペック |  |  | -20~100℃ ~98% 内寸：1000×1000×1000
| NT0228 | 恒温恒湿器 | PL-4J | エスペック |  | 2014 | 内寸：1000×800×1000 温度：～100℃ 湿度：～98％rh
| NT0088 | デジタル粉塵計 | P-5H | 柴田科学 |  | 2003 | 4台有り
| MW0001 | インキュベーター | SIC-350 | AS ONE |  |  | 温度：～60℃ 内寸：460×585×1285
| NT0112 | クールインキュベーター | SIC-350C | ＡＳ－ＯＮＥ |  |  | 温度設定範囲：+2～50℃ 内寸：460×585×1285h
| NT0146 | ホットプレート | ND-1 | As One
| NT0147 | ホットプレート | CB160 450℃ 160×160 | BIBBY
| NT0241 | 簡易クリーンブース | ピュアスペース PS01-V | アズワン |  | 2019
| NT0084 | 卓上デシケーター | OLN | Iuchi |  |  | 外寸：500×345×335h 棚板無し
| NT0073 | イオナイザー | ER-TF Series | Panasonic |  |  | 23台有
| NT0074 | イオナイザー | YM-1000 | As ONE
| NT0075 | イオナイザー | SF-1000 | As ONE
光学機器
| NT0072 | 実体顕微鏡 | SZ61 | オリンパス |  |  | ユニバーサルスタンド
| NT0069 | デジタルマイクロスコープ | KH-2400DP/DF-2400 | ハイロックス |  | 1998 | 倍率100～600倍 モニター付き 90万画素
| NT0105 | インスペクジョンルーペ | SL-57 | エンジニア |  |  | 22倍 視野：φ4mm
| NT0106 | ワイドスタンドマイクロスコープ | 2034 | PEAK |  |  | 倍率：×40,60 各１台
| NT0206 | 拡大鏡 | SKK-B | オーツカ光学 |  |  | 倍率：3倍
| NT0001 | ナイフメーカー |  | Leica |  | 2003
検査・分析・測定機
| NT0165 | 捻回試験機 （極細線対応） | TO-201 | 前川試験機製作所 |  | 2010 | 対応線径：0.1～1.5mm、外径寸法：W1100×D300×H645mm、重量約80kg
| HR0030 | ハンディプローブ三次元測定機 | XM-T1000、XM-P1000、X-1500 | キーエンス |  | 2016 | ヘッド一式（2プローブ）：XM-T1000、プローブ：XM-P1000、コントローラ XM-1500
| NT0026 | 万能試験機 | AC-200N-CM | ティー・エス・イー |  | 2013 | 2台有 200Nタイプ
| NT0151 | 電子天秤 | PL1501-S | メトラー
| NT0185 | 電子天秤（分析天秤） | MSA324S-000-DI | ザルトリウス |  |  | 0.1mg 320g イオナイザ付
| NT0188 | 電子天秤 | LP34001S | ザルトリウス |  |  | 0.1g 34kg
| NT0194 | 電子天秤 | MSA1203S-000-DE | ザルトリウス |  |  | 1mg 1.2kg
| NT0195 | 産業用台秤 | IS34EDE-H | ザルトリウス |  |  | 0.1g 34kg
| NT0196 | 電子天秤 | MSA36201S-000-DO | ザルトリウス |  |  | 0.1g 34kg
| NT0198 | 電子天秤 | CPA1003S | ザルトリウス |  |  | 1mg 1kg
| NT0199 | 天秤台 |  |  |  |  | 全面石定盤、W900×D750×H750
| NT0200 | 天秤台 |  |  |  |  | W900×D750×H750mm、石定盤380×470mm
| NT0201 | 天秤台 |  |  |  |  | W900×D700×H770mm、石定盤450×510mm
新規 | NT0244 | 2軸表面検査機 | GX-80LT | REVOX |  | 2017 | ガラス等基板表面の欠陥検出・解析、2軸仕様、XYストローク：500×450mm
新規 | NT0231 | サーモーストリーム | TPO4310A | TEMPTRONIC |  | 2008 | 温度特性評価システム、温度範囲:-75℃～+225℃
| NT0021 | ＩＣＰ発光分析装置 | ULTIMA2 | 堀場製作所 |  | 2008 | 分光器：ﾂｪﾙﾆ･ﾀｰﾅ 回折格子：2,400本/mm(1次/2次) 分解能：0.010/0.005nm
| NT0109 | X線透視装置 | MX-60BASIC | メディエックステック
| IN0002 | X線透視検査装置 | TOSRAY-V150M2/6S | 東芝ＩＴコントロール |  | 2011 | Ｘ線：150KV ステージ寸法：1600×500mm
| NT0229 | マイクロフォーカスＸ線透視装置 | SMX-2000 | 島津製作所 |  | 2014 | X線管電圧：160kV ステージ：470×420×100h 倍率：8700倍
| NT0111 | ヘリウム加圧装置 | HP710 | 東京スペクトロン
| NT0233 | 流量センサー | FD-XA1,FD-XS20,FD-XC20R2,MS2-H50 | キーエンス |  | 2019
| NT0234 | 吸光マイクロプレートリーダー | 5119050,81110781 | サーモフィッシャーサイエンティ |  | 2019 | 制御PC付属
| NT0063 | 粘度計 | VM-100 | ＹＡＭＡＵＣＨＩ
| NT0034 | ガウスメータ | GM5005 | エミック |  |  | 0.0001MT～4.000T
| NT0040 | 騒音計 | 3604 | 横河電機
| NT0044 | 高露天測定用露天センサー | Optica | 東陽テクニカ |  |  | 動作不良
| NT0045 | ポータブルガス検知警報機 | X-am 7000 | ドレーゲル |  |  | ｾﾝｻｰ:ﾒﾀﾉｰﾙ
| NT0051 | 差圧式リークテスタ | F520 | アテック |  |  | 0～500Pa
| NT0052 | 平面圧力センター | PCD-300B | 共和電業 |  |  | ひずみ測定
ユーティリティー設備
| NT0152 | チラー | CL-80R | タイテック |  |  | 9台有り 140W -10～70℃
| NT0136 | チラー | LTC-1200 | アズワン
| NT0020 | チラー | Merlin M100 | Thermo Scientific |  | 2006 | 冷却能力3.5kw、-15℃～+35℃
| NT0155 | チラー | RKED2200A-VW-SP | オリオン（ORION） |  |  | 水冷式、9.8/10.4kW、5～35℃、水槽約95L
| NT0164 | チラー （OILMATIC） | SCCB-11B-HM-N | 関東精機
| NT0189 | ユニットクーラー （チラー） | RKS-400V-A | オリオン（ORION） |  |  | 冷却能力：0.89/1.02kw タンク内蔵
| NT0141 | コンプレッサー | PC3-5.5TL | ホーミ
新規 | NT0230 | コンプレッサー | SLP-75EBD | アネスト岩田 |  | 2008 | 2台有り、7.5kW（3.7kW×2）、50Hz、オイルフリー、スクロール式、ドライヤ内蔵
新規 | NT0246 | コンプレッサー | ES4ADⅢ-5 | コベルコ |  | 2018 | オイルフリー、スクロール式、ドライヤ内蔵、定格出力、3.7kW（5馬力）、空気圧0.65～0.8Mpa、空気量425L/min
| NT0240 | ポータブルトランス | TPT-30BD | トラスコ中山 |  | 2019 | 30A 3kVA 降圧・昇圧兼用型
| NT0077 | 変圧器 | SU-2000 | SWALLOW ELECTRIC |  | 2010
| NT0154 | 自動電圧調整器（ＡＶＲ） | MTS-7.5SR | 山菱電機 |  | 2004 | チョッパー方式 定格出力7.5KVA
その他
| D0001 | ワイヤー式連続炉（ウォーキングビーム方式） | WB-6501-16 | 光洋サーモシステム |  | 2008 | 電気抵抗加熱、最高850℃、常用600～800℃、ヒーター5ゾーン＋冷却
| HR0015 | 真空ベーキング炉 |  | ユーロシステム |  | 1999 | 温度：～1200℃（常用1000℃）、真空タンク：φ900×L1400mm
| NT0225 | レーザースクライバー（故障品） | LS-08U | UHT |  | 2016 | イジェクタ―部品欠品 加工エリア：200×200 出力：3w
| HR0031 | 排水処理装置 （カスポンプレス） | MCP-4010 (4020) | 三鷹工業所 |  | 2018 | 使用頻度少、装置概要・・・各種研削研磨液のリサイクル回収、スラッジリサイクル回収
| NT0238 | 切削加工装置（金属） | Kitmill AST2000 | オリジナルマインド |  | 2020 | 制御PC、ソフト無し
| NT0138 | 脱気包装機（脱気シーラー） | SQ-303 | 旭化成
| NT0139 | 脱気包装機（脱気シーラー） | SQ-303W | 旭化成
| NT0024 | 実験用暗室
| NT0093 | 軟水器 | SS-1D | サムソン |  | 2014
| NT0094 | 軟水器 | SS-3D | サムソン |  | 2014
| NT0096 | 軟水器 | PSM-6aN | 丸山製作所 |  | 2016
| NT0156 | 撹拌機 | UM-102 | JAPAN UNIX
| NT0114 | 冷却トラップ装置 | UT-1000 | 東京理化器械
| NT0098 | 毒性ガスモニタ | SC01 | 理研計器 |  | 2014
| NT0046 | シリンジポンプ | Model-11 Plus | HARVARD
| NT0048 | 液体マスフローメータ | LF-F30M-A | 堀場製作所
| NT0049 | マスフローメータ | SEF-Z512KXT1 | 堀場製作所
| NT0050 | 少量送液ポンプ | 77120-32 | ヤマト科学 |  |  | 0.0028～1.3ml/min
| NT0053 | CP手動式裁断機 | SC-20N | UCHIDA
| NT0054 | ラベル管理システム（ラベルプリンター） | B-SA4TM-TS15-R | 東芝テック
| NT0057 | ラベルプリンタ | MR410e | SATO |  |  | 印字可能幅104ｍｍ
| YT0003 | 集塵機 （ダストレーサ） | CFE-30N | 昭和電機 |  | 2002 | 200V 50Hz仕様、ボリューム40㎥/min、容量3.7kw（200V）、コンディション良好
| GA0002 | スポットクーラー | JA-SPH25B | ハイアール |  | 2016
| HK0102 | オイルクーラー | KTV-15D-R1-N | 関東精機 |  |  | ＳＵＳタンク８９０×１３９０×３２０Ｈ付
| NT0061 | ロータリーポンプ | PASCAL-2015SD | アルカテル
| NT0085 | 真空ポンプ | DA-30S | アルバック
| NT0008 | 真空ポンプ | LV-660 | LINICON |  |  | -80kPa 25L/min 60Hz
| NT0459 | 真空ポンプ | LV-140 | 日東工器 |  |  | 4台有り
| NT0035 | 真空ポンプ | LV-125 | Linicon |  |  | 26台有り
| CY0004 | 真空ポンプ | DSB-600 | 真空機工 |  | 1998
| NT0008 | 真空ポンプ | LV-660 | LINICON |  |  | -80kPa 25L/min 60Hz
| NT0149 | 真空ポンプ | VP0940 | 日東工器
| NT0150 | 真空ポンプ | G50SA | アルバック
| HK0086 | パルスYAGレーザー溶接機 | PLDMOC | パナソニック(松下) |  | 2001 | 本体、チラー、出射ユニット3分岐、光ファイバー多数、 平均出力13kw、チョッピング方式
| NT0042 | ハンディーターミナルシステム | BT-3000W | キーエンス
新規 | TO0001 | ビジネスフォン | PRECOT NEXT | 岩通 |  |  | 主装置、電話機セット
| NT0154 | 自動電圧調整器（ＡＶＲ） | MTS-7.5SR | 山菱電機 |  | 2004 | チョッパー方式 定格出力7.5KVA