## Sheet1
リサイクル装置リスト ２０２０年１０月号
日本テクノ株式会社 サイクル事業部
〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-4-6
※ホームページ上で目玉品情報を掲載しております。 |  |  |  | TEL：042-557-8611 FAX：042-557-8612
ぜひそちらもご覧ください。 |  |  |  | HP：https://tekno.co.jp/
目玉品情報：https://tekno.co.jp/category/eye-catcher |  |  |  | MAIL：cycle@tekno.co.jp
| 番 号 | 品 名 | 型 式 | メーカー | ｻｲｽﾞ | 年 式 | 備 考
半導体 材料工程
| GT0004 | 内周刃スライサー | ASM-100A | 岡本工作機械
| JC0017 | 内周刃スライサー | S-LM-116G | 東京精密 |  |  | 2台有り
| NT0102 | マルチワイヤーソー | MWS-23N（改） | タカトリ |  | 2010 | 固定砥粒対応、ワーク寸法90 × 50 × 100Lmm
| HK0096 | マルチワイヤーソー | MWS-34SN | タカトリ |  | 2003 | ワーク寸法φ75×105L ※一部サーボ及びコントローラ故障中
| NT0214 | マルチワイヤーソー | MWS-34SN | タカトリ |  | 2014 | 固定砥粒対応 積算時間：56h
| HR0027 | マルチワイヤーソー | MWM442DM | コマツNTC |  | 2004 | W200×H200×L300×1本、固定砥粒対応
新規 | RK0002 | ダイヤモンドワイヤーソー | CS-203 | ムサシノ電子 |  |  | ワークサイズ MAX125×125×125mm
| NT0168 | 中古リールボビン （タカトリ製 MWS-612DD用） |  |  |  |  | 在庫20個有り
| NT0169 | 新品プーリー各種（タカトリ製 MWS-612DD用） |  |  |  |  | 多数在庫有り
| MH0015 | 両面ラップ機 | NH-4.3B | 光永 |  |  | 4B仕様、1Motor、High Frequency
| TN0007 | 片面研磨装置 | HIT-32P-RP3 | ハイテクノス |  | 2008
| NT0099 | 卓上CMP装置 | BC-15CN | エム・エー・ティ | 6" | 2010 | 盤径φ380、盤回転数5～80rpm、ヘッドプレート径φ180、ヘッドプレート回転数5～100rpm
| HK0131 | 片面ポリッシュ盤 | LM-15-D2 | ラップマスターSFT |  | 2010 | 卓上型、ポリシング定盤φ360、SUS仕様、取説有り
| HK0132 | 片面ポリッシュ盤 | LGP-15S-I | エフティ |  | 2012 | 卓上型、SUS仕様、取説有り
| HK0106 | 片面ポリッシュ盤 | XLP-15 | ラップマスター
| HK0127 | 片面ポリッシュ機 | HIT-18PW | ハイテクノス | 2007 |  | Φ4”までの高加圧(2軸)ポリッシュタイプ真空吸着/揺動機構付
| HK0009 | 片面ポリッシュ装置 | 24GPAW | スピードファム |  | 1979
| HR0017 | 片面ポリッシュ装置 | 32SPAW | スピードファム |  | 2002
| HR0018 | 片面ポリッシュ装置 | 36SPAW | スピードファム |  | 1991
| HK0067 | 片面ポリッシュ装置 | Y-1000 | 台東精機 |  | 1985 | 高力黄銅盤，ヘッド外径Φ420，水冷式セラミックブロック径Φ390×4枚
| KE0002 | 片面ポリッシュ装置 | SP-800 | スピードファム |  |  | 定盤径φ813mm、プレッシャープレート径φ680mm
| HK0129 | 両面ポリッシュ機 | 16BF-4M | 浜井 |  | 2010 | 4モーター仕様、タンク無し
| HK0094 | 片面ポリッシュ装置 | EJW-610IFN | 日本エンギス |  | 2013 | フェーシング付
| HK0100 | ダイヤモンポリッシュ機 （片面ポリッシュ機） | EJW-1200EFN-4AL | 日本エンギス |  | 2008 | 片面、１２００ＥＦＬ用チラー付、1200用フェーシング装置付、安全カバー付、銅定盤付、シリンダー４本付、ウェハー貼付用治具２枚付、取説有
| HR0023 | 片面ラップ機 | EJW-400IN | エンギス |  | 2003 | フェーシング無し
| HR0024 | 片面ラップ機 | EJW-380-1 | エンギス |  | 1991
| HR0016 | 片面ラップ装置 | 18BTAW | スピードファム
| TN0004 | 片面研磨装置 | 36GPAW | スピードファム |  |  | O/H済
| TN0002 | 片面研磨装置 | GYR-840-4FN | MAT |  | 2006 | フェーシング付
| SK0009 | 片面CMP装置 | 住友金属ファインテック |  |  | 2009 | 盤径φ50" ヘッド4軸
| SK0010 | 片面ポリッシュ装置 | 住友金属ファインテック | TSP-50DPAW |  | 2010 | 盤径φ50" ヘッド3軸 フェーシング付
| HK0121 | 両面ラップ盤 | 4BF | 浜井 |  | 1997 | ケメット銅付
| H0003 | 両面ラップ装置 | EJD-6B | エンギスジャパン |  | 1991
| HK0103 | 両面ラップ盤 | 5B-8L-I | スピードファム |  | 1995 | 修正キャリアなし、取説付 ２台有 （1台はインバータへ改造済）
| HK0133 | 両面ラップ装置 | 9B-5L-Ⅳ | スピードファム |  | 1996 | 定寸装置付き、ダイレクトリード仕様
新規 | YT0004 | 両面ラップ機 | 9B-5L-Ⅲ（加圧タイプ） | スピードファム |  | 1992 | 機械全体完全オーバーホール済み、電装関係改良済み
| YT0002 | 両面ラップ機 | 9BN （6B-7L仕様） | 浜井 |  | 2000 | O/H後渡し、6B-7L仕様、9B改造不可
| HK0128 | 両面ラップ機 | 10.5B-5L-Ⅴ | スピードファム | 2016 |  | ４モーター仕様，５Ｇタンク付，取扱説明書付
| KK0006 | 両面ラップ装置 | 15B-5L-2M | スピードファム |  | 1994
| SK0005 | 両面ラップ機装置 | 16B-2M | 浜井産業 |  | 1993
| HK0076 | 両面ラップ装置 | 18B-5L | スピードファム |  | 1983 | 修正キャリア、ダイレクトリード付、定盤ほぼ新品 取説有
| CT0007 | 両面ラップ装置 | 28B-5L | スピードファム |  |  | タッチパネル仕様
半導体 前工程
| PD0001 | ＣＭＰ装置 | F-REX300 | 荏原製作所 | 300 | 2004 | SiO2用 2プラテン2ヘッド
| IA0003 | スパッタ装置 | ILC-1051 | アネルバ | 6
| IA0005 | ドライエッチング装置 | ILD-4033 | アネルバ | 6 | 1994 | 酸化膜
| IA0006 | ドライエッチング装置 | ILD-4032 | アネルバ | 6 | 1991 | 酸化膜
| IA0007 | ドライエッチング装置 | ILD-4015 | アネルバ | 6 | 1991 | ＡＬ
半導体 後工程
| NT0015 | ワイヤーボンダー | HW-27U-HF | Panasonic |  | 2001 | ベタ搬送 ３ヒーター
| NT0078 | CO2バブラー | MEGCONⅡ | 日本ガイシ
| NT0118 | テープマウンター | HS-7600 | ヒューグルエレクトロニクス |  | 1995 | ウェハサイズφ6"、最大フィルム幅240mm
| MS0011 | チップソーター（ダイスピッカー） | CAP-300Ⅱ | NECマシナリー | 8 | 2005
| NT0058 | ディスペンサー | ML-606GX | 武蔵エンジニアリング |  | 2004 | 11台有
| NT0159 | ディスペンサー | MPP-1 | 武蔵エンジニアリング
| NT0160 | ディスペンサー | SuperΣCM2-V5 | 武蔵エンジニアリング
| NT0126 | ディスペンサーロボット | SHOT MASTER 200DS-3A+350PC | 武蔵エンジニアリング |  | 2012
| NT0157 | ディスペンサーロボット | SHOTmini200Ω-3A | 武蔵エンジニアリング |  | 2008
| NT0158 | ディスペンサーロボット | SHOTMASTER300 | 武蔵エンジニアリング |  | 2010
| SK0027 | 精密ディスペンサー | SMP-Ⅱ | 武蔵エンジニアリング
| NT0143 | スポットＵＶ | SP9 | ウシオ
| NT0144 | スポットＵＶ | EXECUR4000 | HOYA
| NT0145 | スポットＵＶ | UP50 | Panasonic
| NT0103 | ホットプレート |  |  |  |  | φ８インチ MAX200℃
半導体 検査・測定装置
| NT0072 | 実体顕微鏡 | SZ61 | オリンパス |  |  | ユニバーサルスタンド
| NT0090 | 金属顕微鏡 | ECLIPSE LV-150 | ニコン |  | 2007 | 6台有 6×6インチステージ 対物レンズ：10,20,50
| NT0176 | 金属顕微鏡 | ニコン | OPTIPHOT150 |  |  | 明視野 ステージ：6×6インチ ウェハ―テーブル付 対物レンズ：5,10
| NT0177 | 微分干渉金属顕微鏡 | オリンパス | BH2MJL |  |  | 明暗視野・微分干渉 ステージ：6×6インチ 対物レンズ：5,10,20,50
| GA0001 | デジタル顕微鏡システム | DMS-1000 | Leica |  | 2017 | Leicaイメージングソフトウェア付き
| NT0009 | コンスタントローダ | CL-150 | ASKER |  |  | CL-150LJ+C
| NT0105 | インスペクジョンルーペ | SL-57 | エンジニア |  |  | 22倍 視野：φ4mm
| NT0106 | ワイドスタンドマイクロスコープ | 2034 | PEAK |  |  | 倍率：×40,60 各１台
| NT0206 | 拡大鏡 | SKK-B | オーツカ光学 |  |  | 倍率：3倍
| NT0001 | ナイフメーカー |  | Leica |  | 2003
| NT0107 | 静電気測定器 | NK-7001 | 春日電機
| FK0006 | 全反射蛍光X線分析装置 | TREX610Tx | テクノス | 8”
| NT0004 | 全反射蛍光Ｘ線分析装置 | TREX630Tx | テクノス | 12
半導体 洗浄装置
| HR0026 | スピンドライヤー | SPD160RN | エアブラウン |  |  | 2"～6"カセット１個
| NT0007 | イオナイザー | パワーユニット７ | SIMCO |  |  | エアーノズルHS-2付 2台有
太陽電池
| MC0004 | 太陽電池用ウェハーセパレーター | MB2000 |  |  | 2009 | 120角、１５６角ウェハ
水晶デバイス
ＦＰＣ／ＰＣＢ／ＣＯＦ／ＴＡＢ
| NT0170 | チップマウンター | MRS850 | 奥原電機 |  | 2015 | 基板サイズ：200×150（MAX） 精度：±0.05mm
新規 | IN0002 | X線透視検査装置 | TOSRAY-V150M2/6S | 東芝ＩＴコントロール |  | 2011 | Ｘ線：150KV ステージ寸法：1600×500mm
液晶・フォトマスク
| TN0012 | 片面ポリッシュ装置 | SP-1200 | スピードファム |  |  | 1991～1994年 5台有
| NT0037 | タッチパネル評価システム | XY-400XG-013 | ニホンノーベル
実装設備
| NT0013 | チップマウンター（ハイブリッドプレーサー） | YHP-1(I-CUBE) | ヤマハ |  | 2003 | TYPE：SD 高精度ヘッド×1 ディスペンス×１
| NT0132 | 6ゾーン式リフロー炉 | RF-460 | 日本パルス研究所 |  | 2019
工作機械
| HK0080 | スライシングマシン | ASM-1G | 岡本工作機械 |  | 1980 | スライサー、全自動サイクル、注水タンク付、 1997年技研工業でＯＨ
| JC0018 | センタレス研削盤 | SKS-300 | シンコー精機 |  | 1988
| IH0004 | 外周刃スライサー | KT-MOC-B | 戸上工業 |  | 2005
| GT0006 | 外周刃スライサー | ASM-1HB | 岡本工作機械 |  | 1986
| GT0003 | 小型ラップ装置 | 特注品 |  |  |  | 4台有り
| GT0005 | 面取り装置 | 特注品
| GT0007 | 丸め機 | 特注品
| GT0009 | センターレス | SKS-250 | シンコー |  | 1977
| HR0019 | 油圧卓上プレス | AP-1M | 日立オートモティブシステムズ |  | 1998 | 2.5～10kN（0.25～1t）、ラムストローク150mm
| HR0020 | 油圧卓上プレス | AP-1M-U | 日立オートモティブシステムズ |  | 2014 | 2.5～10kN（0.25～1t）、ラムストローク150mm
| HR0021 | 油圧卓上プレス | AP-1M-U | 日立オートモティブシステムズ |  | 2015 | 2.5～10kN（0.25～1t）、ラムストローク150mm
| GT0012 | パーツフィーダー | OV-33 | 村田精工
| GK0001 | 横型平面研削盤 | UHG-130C | 東芝機械 |  | 2000
| NT0116 | ロータリー研削盤 | ICB-603 | 市川製作所 |  | 1990 | テーブル径φ500mm
| NT0117 | ロータリー研削盤 | ICB-603 | 市川製作所 |  | 1989 | テーブル径φ500mm
| HK0117 | ロータリー研削盤 | KRTC-11A | 東芝機械 |  | 1982 | テーブル径φ1080、マグセパ・タンク付、砥石予備数セット付、OH品(1ヶ月保証付)、寸法2300*3200*2900H，モーター37Kw,重量：6.8ton
| TN0006 | 精密平面研削盤 | SGR-700 SP | 進興製作所 |  | 2002 | テーブル径 φ700
| NS0003 | ＮＣ旋盤 | NL-10B | 河口湖精密 |  | 2003
| H0009 | 平面研磨機 | NSP50N | 不二越 |  | 1998
| H0011 | C面研削装置 | MS-1 |  |  | 2007
洗浄装置
| HR0026 | スピンドライヤー | SPD160RN | エアブラウン |  |  | 2"～6"カセット１個
| DD0001 | オゾン水・水素水供給装置 | OM-8-5L-10P-H | ササクラ |  | 2008 | オゾン水：5L/min 10PPM 水素水：5L/min 1PPM
理化学機器・環境試験機・クリーン環境設備
| NT0017 | ミキサー | PC-4E | アズワン
| NT0079 | エコインキュベータ （恒温培養器） | INE800 | ヤマト科学 |  | 2013 | 温度範囲0～60℃、内寸：W600×D477×H1000（有効800）mm
| NT0135 | オーブン | DO-300A | アズワン
| NT0140 | オーブン | EO-300B | アズワン
新規 | NT0217 | オーブン | ESF-115S | いすゞ製作所 |  |  | 温度範囲：～260℃ 内寸：W600×D500×H500
| NT0186 | 熱風循環式定温乾燥機 | SSR-220 | いすゞ製作所 |  |  | ～260℃ 内寸：600×500×1000h
| NT0192 | 真空オーブン | DP43 | ヤマト科学 |  |  | ～200℃ 内寸：450×450×450
新規 | NT0218 | 真空オーブン | VAC-100R | エスペック |  | 2001 | 温度範囲：+40℃～200℃、内寸：W450×H450×D450mm
| NT0100 | 真空オーブン | VAC-100PR | エスペック |  | 2004 | 温度範囲：+40℃～200℃、内寸：W450×H450×D450mm
| NT0197 | 送風定温乾燥機 | WFO-1210W | EYELA（東京理化器械） |  |  | ～210℃ 内寸：450×450×1215h
| NT0059 | 過熱防止器 | AH-300 | 東京硝子器械
| NT0209 | イナートオーブン | DN410I | ヤマト科学 |  | 2005,2007 | 2台有り、N2ガス置換、温度範囲 10～360℃、内寸W450×D450×H450mm、架台付
| NT0070 | クリーンオーブン | DE610 | ヤマト科学
| NT0131 | 卓上クリーンオーブン | STC-120H | エスペック |  | 2007
| NT0100 | 真空オーブン | VAC-100PR | エスペック |  | 2004 | 温度範囲：+40℃～200℃、内寸：W450×H450×D450mm
| NT0011 | 環境試験器（低温恒温器） | IN600 | ヤマト科学 |  | 1996 | -10～50℃ 内寸：600×477×500h
| NT0006 | 恒温槽 （エアーカーテン方式） | OTC-2D | 高見沢サイバネティックス |  | 2004 | 温度-30～80℃、内寸810×600×600mm
| NT0047 | 小型環境試験機 | SH-241 | エスペック |  | 2003 | -40~150℃ ~98%
| NT0171 | 高度加速寿命試験装置 | EHS-411MD | エスペック |  | 2010 | 2段、温度+105.0～+162.2℃、湿度75～100%RH、圧力0.020～0.392MPA、稼働約15,900h
| NT0172 | 高度加速寿命試験装置 | EHS-411MD | エスペック |  | 2010 | 2段、温度+105.0～+162.2℃、湿度75～100%RH、圧力0.020～0.392MPA、稼働約17,000h
| NT0173 | 高度加速寿命試験装置 | EHS-211M | エスペック |  | 2010 | 1段、温度+105.0～+142.9℃、湿度75～100%RH、圧力0.020～0.198MPA、稼働約7,200h
| NT0005 | 低温恒温槽 | LU-112 | エスペック |  | 1990 | -20～85℃ 内寸：500×390×600h
| NT0067 | 低温恒温槽 | PU-2KP | エスペック |  | 2010
| NT0212 | 恒温恒湿槽 | LHU-113 | エスペック |  | 2002 | 温度範囲：-20～+85℃、湿度範囲：40～95%RH、内寸：W500×H600×D390mm、電源：AC100V
| NT0064 | 恒温恒湿槽 | PL-2KP-E | エスペック |  | 2010
| NT0065 | 恒温恒湿槽 | PL-2KP | エスペック |  | 2009
| NT0120 | 低温恒温槽 | EC-85HTP | 日立 |  | 2010
| NT0122 | 恒温恒湿槽 | PR-4KP | エスペック |  |  | -20~100℃ ~98% 内寸：1000×1000×1000
| NT0088 | デジタル粉塵計 | P-5H | 柴田科学 |  | 2003 | 4台有り
| SK0003 | 小型アニール炉 | KBF624NL | 光洋サーモ
| MW0001 | インキュベーター | SIC-350 | AS ONE |  |  | 温度：～60℃ 内寸：460×585×1285
| NT0112 | クールインキュベーター | SIC-350C | ＡＳ－ＯＮＥ |  |  | 温度設定範囲：+2～50℃ 内寸：460×585×1285h
| NT0146 | ホットプレート | ND-1 | As One
| NT0147 | ホットプレート | CB160 450℃ 160×160 | BIBBY
| NT0084 | 卓上デシケーター | OLN | Iuchi |  |  | 外寸：500×345×335h 棚板無し
| NT0073 | イオナイザー | ER-TF Series | Panasonic |  |  | 23台有
| NT0074 | イオナイザー | YM-1000 | As ONE
| NT0075 | イオナイザー | SF-1000 | As ONE
光学機器
| NT0031 | アパーチャーコンバータ | φ50-φ102 | オリンパス
| NT0072 | 実体顕微鏡 | SZ61 | オリンパス |  |  | ユニバーサルスタンド
| NT0090 | 金属顕微鏡 | ECLIPSE LV-150 | ニコン |  | 2007 | ６台有 6×6インチステージ 対物レンズ：10,20,50
| NT0176 | 金属顕微鏡 | ニコン | OPTIPHOT150 |  |  | 明視野 ステージ：6×6インチ ウェハ―テーブル付 対物レンズ：5,10
| NT0177 | 微分干渉金属顕微鏡 | オリンパス | BH2MJL |  |  | 明暗視野・微分干渉 ステージ：6×6インチ 対物レンズ：5,10,20,50
| GA0001 | デジタル顕微鏡システム | DMS-1000 | Leica |  | 2017
| NT0069 | デジタルマイクロスコープ | KH-2400DP/DF-2400 | ハイロックス |  | 1998 | 倍率100～600倍 モニター付き 90万画素
| NT0105 | インスペクジョンルーペ | SL-57 | エンジニア |  |  | 22倍 視野：φ4mm
| NT0106 | ワイドスタンドマイクロスコープ | 2034 | PEAK |  |  | 倍率：×40,60 各１台
| NT0206 | 拡大鏡 | SKK-B | オーツカ光学 |  |  | 倍率：3倍
| NT0001 | ナイフメーカー |  | Leica |  | 2003
検査・分析・測定機
| NT0165 | 捻回試験機 （極細線対応） | TO-201 | 前川試験機製作所 |  | 2010 | 対応線径：0.1～1.5mm、外径寸法：W1100×D300×H645mm、重量約80kg
| HR0030 | ハンディプローブ三次元測定機 | XM-T1000、XM-P1000、X-1500 | キーエンス |  | 2016 | ヘッド一式（2プローブ）：XM-T1000、プローブ：XM-P1000、コントローラ XM-1500
| NT0025 | 万能試験機 | AC-2.5KN-CM-S | ティー・エス・イー |  |  | 2013,2014年 ２台有 2.5KNタイプ
| NT0026 | 万能試験機 | AC-200N-CM | ティー・エス・イー |  | 2013 | 2台有 200Nタイプ
| NT0151 | 電子天秤 | PL1501-S | メトラー
| NT0185 | 電子天秤（分析天秤） | MSA324S-000-DI | ザルトリウス |  |  | 0.1mg 320g イオナイザ付
| NT0187 | 電子天秤 | MSE4202S000-D0 |  |  |  | 0.01g 4.2kg
| NT0188 | 電子天秤 | LP34001S | ザルトリウス |  |  | 0.1g 34kg
| NT0193 | 電子天秤（分析天秤） | MSA-324S-000-DI | ザルトリウス |  |  | 0.1mg 320g
| NT0194 | 電子天秤 | MSA1203S-000-DE | ザルトリウス |  |  | 1mg 1.2kg
| NT0195 | 産業用台秤 | IS34EDE-H | ザルトリウス |  |  | 0.1g 34kg
| NT0196 | 電子天秤 | MSA36201S-000-DO | ザルトリウス |  |  | 0.1g 34kg
| NT0198 | 電子天秤 | CPA1003S | ザルトリウス |  |  | 1mg 1kg
| NT0199 | 天秤台 |  |  |  |  | 全面石定盤、W900×D750×H750
| NT0200 | 天秤台 |  |  |  |  | W900×D750×H750mm、石定盤380×470mm
| NT0201 | 天秤台 |  |  |  |  | W900×D700×H770mm、石定盤450×510mm
| NT0021 | ＩＣＰ発光分析装置 | ULTIMA2 | 堀場製作所 |  | 2008 | 分光器：ﾂｪﾙﾆ･ﾀｰﾅ 回折格子：2,400本/mm(1次/2次) 分解能：0.010/0.005nm
| NT0109 | X線透視装置 | MX-60BASIC | メディエックステック
新規 | IN0002 | X線透視検査装置 | TOSRAY-V150M2/6S | 東芝ＩＴコントロール |  | 2011 | Ｘ線：150KV ステージ寸法：1600×500mm
| NT0111 | ヘリウム加圧装置 | HP710 | 東京スペクトロン
| NT0063 | 粘度計 | VM-100 | ＹＡＭＡＵＣＨＩ
| NT0034 | ガウスメータ | GM5005 | エミック |  |  | 0.0001MT～4.000T
| NT0040 | 騒音計 | 3604 | 横河電機
| NT0044 | 高露天測定用露天センサー | Optica | 東陽テクニカ |  |  | 動作不良
| NT0045 | ポータブルガス検知警報機 | X-am 7000 | ドレーゲル |  |  | ｾﾝｻｰ:ﾒﾀﾉｰﾙ
| NT0051 | 差圧式リークテスタ | F520 | アテック |  |  | 0～500Pa
| NT0052 | 平面圧力センター | PCD-300B | 共和電業 |  |  | ひずみ測定
ユーティリティー設備
| NT0032 | パーティクルカウンタ（液中） | KL-11 | リオン
| NT0152 | チラー | CL-80R | タイテック |  |  | 9台有り 140W -10～70℃
| NT0041 | 冷却水循環装置 | CCA-1110 | EYELA（東京理化器械）
| NT0136 | チラー | LTC-1200 | アズワン
| NT0020 | チラー | Merlin M100 | Thermo Scientific |  | 2006 | 冷却能力3.5kw、-15℃～+35℃
| NT0155 | チラー | RKED2200A-VW-SP | オリオン（ORION） |  |  | 水冷式、9.8/10.4kW、5～35℃、水槽約95L
| NT0164 | チラー （OILMATIC） | SCCB-11B-HM-N | 関東精機
| NT0189 | ユニットクーラー （チラー） | RKS-400V-A | オリオン（ORION） |  |  | 冷却能力：0.89/1.02kw タンク内蔵
| NT0141 | コンプレッサー | PC3-5.5TL | ホーミ
| NT0142 | コンプレッサー | PC3-10H | ホーミ
| NT0163 | スクリューコンプレッサー | ZV37AS4i-R | 三井精機 |  |  | オイル式、空冷、インバータ、37kw、ドライヤ内蔵
| NT0077 | 変圧器 | SU-2000 | SWALLOW ELECTRIC |  | 2010
| NT0154 | 自動電圧調整器（ＡＶＲ） | MTS-7.5SR | 山菱電機 |  | 2004 | チョッパー方式 定格出力7.5KVA
その他
| D0001 | ワイヤー式連続炉（ウォーキングビーム方式） | WB-6501-16 | 光洋サーモシステム |  | 2008 | 電気抵抗加熱、最高850℃、常用600～800℃、ヒーター5ゾーン＋冷却
| HR0015 | 真空ベーキング炉 |  | ユーロシステム |  | 1999 | 温度：～1200℃（常用1000℃）、真空タンク：φ900×L1400mm
| HR0031 | 排水処理装置 （カスポンプレス） | MCP-4010 (4020) | 三鷹工業所 |  | 2018 | 使用頻度少、装置概要・・・各種研削研磨液のリサイクル回収、スラッジリサイクル回収
| NT0138 | 脱気包装機（脱気シーラー） | SQ-303 | 旭化成
| NT0139 | 脱気包装機（脱気シーラー） | SQ-303W | 旭化成
| NT0024 | 実験用暗室
| NT0208 | デシケーター | オートドライ | アズワン |  |  | 外形寸法：574×611×1765
| NT0093 | 軟水器 | SS-1D | サムソン |  | 2014
| NT0094 | 軟水器 | SS-3D | サムソン |  | 2014
| NT0096 | 軟水器 | PSM-6aN | 丸山製作所 |  | 2016
| NT0113 | 攪拌脱泡機 | ARV-310 | THNKY（シンキー）
| NT0156 | 撹拌機 | UM-102 | JAPAN UNIX
| NT0211 | 撹拌脱泡装置 （あわとり練太郎） | AR-100 | シンキー |  | 2000,2003,2005,2006 | 4台有り、自転/公転プロペラレス混和方式、標準容器100mmディスポ容器、最大積載量140g、電源AC100V 50/60Hz
| NT0114 | 冷却トラップ装置 | UT-1000 | 東京理化器械
| NT0098 | 毒性ガスモニタ | SC01 | 理研計器 |  | 2014
| NT0046 | シリンジポンプ | Model-11 Plus | HARVARD
| NT0048 | 液体マスフローメータ | LF-F30M-A | 堀場製作所
| NT0049 | マスフローメータ | SEF-Z512KXT1 | 堀場製作所
| NT0050 | 少量送液ポンプ | 77120-32 | ヤマト科学 |  |  | 0.0028～1.3ml/min
| NT0053 | CP手動式裁断機 | SC-20N | UCHIDA
| NT0054 | ラベル管理システム（ラベルプリンター） | B-SA4TM-TS15-R | 東芝テック
| NT0057 | ラベルプリンタ | MR410e | SATO |  |  | 印字可能幅104ｍｍ
| NT0060 | 小型集塵機 | VF-5N | アマノ
| YT0003 | 集塵機 （ダストレーサ） | DEF-30N | 昭和電機 |  | 2002 | ボリューム40㎥/min、容量3.7kw（200V）、コンディション良好
| GA0002 | スポットクーラー | JA-SPH25B | ハイアール |  | 2016
| HK0102 | オイルクーラー | KTV-15D-R1-N | 関東精機 |  |  | ＳＵＳタンク８９０×１３９０×３２０Ｈ付
| NT0061 | ロータリーポンプ | PASCAL-2015SD | アルカテル
| NT0085 | 真空ポンプ | DA-30S | アルバック
| NT0008 | 真空ポンプ | LV-660 | LINICON |  |  | -80kPa 25L/min 60Hz
| NT0459 | 真空ポンプ | LV-140 | 日東工器 |  |  | 4台有り
| NT0035 | 真空ポンプ | LV-125 | Linicon |  |  | 26台有り
| CY0004 | 真空ポンプ | DSB-600 | 真空機工 |  | 1998
| NT0008 | 真空ポンプ | LV-660 | LINICON |  |  | -80kPa 25L/min 60Hz
| NT0149 | 真空ポンプ | VP0940 | 日東工器
| NT0150 | 真空ポンプ | G50SA | アルバック
| HK0086 | パルスYAGレーザー溶接機 | PLDMOC | パナソニック(松下) |  | 2001 | 本体、チラー、出射ユニット3分岐、光ファイバー多数、 平均出力13kw、チョッピング方式
| NT0042 | ハンディーターミナルシステム | BT-3000W | キーエンス
| NT0154 | 自動電圧調整器（ＡＶＲ） | MTS-7.5SR | 山菱電機 |  | 2004 | チョッパー方式 定格出力7.5KVA